Average Weighted Zonal Shift factors and percentage differences

[image: image1.wmf]1430 GRAHAM 

345kV to 1436 

PARKER 345kV  1 

(CSC#1)

3429 SANDOW 

345kV to 3414 

TEMPLE 345kV  1 

(CSC#2)

5915 STP 345kV 

to 42500 DOW 

345kV 18 (CSC#3)

Basecase

North

0.00346954

0.00517107

-0.00304639

South

0.04679397

0.39700507

0.18228593

West

0.58611908

0.03069189

0.01645482

Houston

0.02758152

0.20334378

-0.17951694

Difference from basecase (in %)

South to Houston

North

0.00347171

0.00518705

-0.00305450

-0.06

-0.31

-0.27

Transfer Case

South

0.04674916

0.39655743

0.18271798

0.10

0.11

-0.24

West

0.58611633

0.03069059

0.01645435

0.00

0.00

0.00

Houston

0.02753325

0.20278943

-0.17847560

0.17

0.27

0.58

South to North

North

0.00339152

0.00526800

-0.00310398

2.25

-1.87

-1.89

Transfer Case

South

0.04681248

0.39718122

0.18212770

-0.04

-0.04

0.09

West

0.58611633

0.03069059

0.01645435

0.00

0.00

0.00

Houston

0.02758363

0.20336741

-0.17980700

-0.01

-0.01

-0.16

West to North

North

0.00322403

0.00543869

-0.00320848

7.08

-5.18

-5.32

Transfer Case

South

0.04679524

0.39701035

0.18228985

0.00

0.00

0.00

West

0.58782790

0.03043506

0.01635924

-0.29

0.84

0.58

Houston

0.02758560

0.20338999

-0.17990454

-0.01

-0.02

-0.22


