
[image: image1.wmf]Year on Year Hydro Change

(5,000)

(4,500)

(4,000)

(3,500)

(3,000)

(2,500)

(2,000)

(1,500)

(1,000)

(500)

0

May-00

Jun-00

Jul-00

Aug-00

Sep-00

Oct-00

Nov-00

Dec-00

Jan-01

Feb-01

Mar-01

Apr-01

May-01

MW



[image: image2.wmf]California Load vs. Temperature

0

250,000

500,000

750,000

1,000,000

1,250,000

1,500,000

1,750,000

May-00

Jun-00

Jul-00

Aug-00

Sep-00

Oct-00

Nov-00

Dec-00

Jan-01

Feb-01

Mar-01

Apr-01

May-01

MMBtu

(6)

(4)

(2)

0

2

4

Degrees F

Year on Year Load Change

Year on Year Temperature Change



[image: image3.wmf]Year on Year California Load

(

Broken Down by Elements)

(750,000)

(500,000)

(250,000)

0

250,000

500,000

750,000

1,000,000

1,250,000

1,500,000

1,750,000

May-00

Jun-00

Jul-00

Aug-00

Sep-00

Oct-00

Nov-00

Dec-00

Jan-01

Feb-01

Mar-01

Apr-01

May-01

MMBtu

Hydrology Deficit

Load Growth (3.5%)

Weather


_1050741531.xls
Chart4

		36647

		36678

		36708

		36739

		36770

		36800

		36831

		36861

		36892

		36923

		36951

		36982

		37012



Year on Year Hydro Change

MW

-746.0541330228

-1682.1051596659

-2559.051487759

-3312.7114824358

-2911.0905800561

-957.4453280423

-2601.9711986126

-4326.3033679574

-3353.7703655404

-3516.7075457762

-2769.5488615907

-4265.8405427613

-2090.1365409494



Sheet4

		2001								2000								1999								jan		feb		mar		apr		may		jun		jul		aug		sep		oct		nov		dec

		1/1/01		106.45		-35.09%		6387		1/1/00		163.99		1.67%				1/1/99		161.3				2001		124		119		112		108		134

		1/2/01		112.59		-37.24%		6755.4		1/2/00		179.4		18.18%				1/2/99		151.8						7440		7140		6720		6480		8040

		1/3/01		150.65		-15.46%		9039		1/3/00		178.2		-5.46%				1/3/99		188.5				2000		190		169		171		274		241		193		165		129		109		119		124		136

		1/4/01		139.15		-24.74%		8349		1/4/00		184.9		3.24%				1/4/99		179.1						11400		10140		10260		16440		14460		11580		9900		7740		6540		7140		7440		8160

		1/5/01		130.17		-25.49%		7810.2		1/5/00		174.7		-1.96%				1/5/99		178.2				1999		202		209		245		247		283		330		245		208		136		108		144		190

		1/6/01		126.66		-31.73%		7599.6		1/6/00		185.53		-8.06%				1/6/99		201.8						12120		12540		14700		14820		16980		19800		14700		12480		8160		6480		8640		11400

		1/7/01		128.07		-35.76%		7684.2		1/7/00		199.36		0.33%				1/7/99		198.7

		1/8/01		137.07		-28.57%		8224.2		1/8/00		191.9		-6.62%				1/8/99		205.5				2001		-34.74%		-29.59%		-34.50%		-60.58%		-44.40%

		1/9/01		139.46		-30.96%		8367.6		1/9/00		202		2.12%				1/9/99		197.8				2000		-5.94%		-19.14%		-30.20%		10.93%		-14.84%		-41.52%		-32.65%		-37.98%		-19.85%		10.19%		-13.89%		-28.42%

		1/10/01		134.03		-29.08%		8041.8		1/10/00		189		-5.45%				1/10/99		199.9				1999

		1/11/01		134.24		-31.58%		8054.4		1/11/00		196.2		9.79%				1/11/99		178.7

		1/12/01		122.17		-34.84%		7330.2		1/12/00		187.5		-7.36%				1/12/99		202.4

		1/13/01		124.53		-34.32%		7471.8		1/13/00		189.6		-14.48%				1/13/99		221.7				1/1/99		202				12120

		1/14/01		106.65		-49.97%		6399		1/14/00		213.16		-2.93%				1/14/99		219.6				2/1/99		209				12540

		1/15/01		114.11		-44.77%		6846.6		1/15/00		206.6		-3.00%				1/15/99		213				3/1/99		245				14700

		1/16/01		134.49		-28.61%		8069.4		1/16/00		188.4		-18.79%				1/16/99		232				4/1/99		247				14820

		1/17/01		129.44		-22.40%		7766.4		1/17/00		166.8		-24.76%				1/17/99		221.7				5/1/99		283				16980

		1/18/01		127.52		-32.81%		7651.2		1/18/00		189.8		-5.85%				1/18/99		201.6				6/1/99		330				19800

		1/19/01		128.86		-30.23%		7731.6		1/19/00		184.7		-11.24%				1/19/99		208.1				7/1/99		245				14700

		1/20/01		121.03		-35.83%		7261.8		1/20/00		188.6		-13.09%				1/20/99		217				8/1/99		208				12480

		1/21/01		94.3		-52.80%		5658		1/21/00		199.8		-2.35%				1/21/99		204.6				9/1/99		136				8160

		1/22/01		145.27		-20.09%		8716.2		1/22/00		181.8		-18.98%				1/22/99		224.4				10/1/99		108				6480

		1/23/01		132.6		-17.13%		7956		1/23/00		160		-27.63%				1/23/99		221.1				11/1/99		144				8640

		1/24/01		106.2		-44.43%		6372		1/24/00		191.1		2.91%				1/24/99		185.7				12/1/99		190				11400

		1/25/01		127.3		-32.18%		7638		1/25/00		187.7		1.24%				1/25/99		185.4				1/1/00		190		-5.94%		11400		(720)		(172,800)

		1/26/01		123.56		-36.73%		7413.6		1/26/00		195.3		-4.96%				1/26/99		205.5				2/1/00		169		-19.14%		10140		(2,400)		(576,000)

		1/27/01		114.63		-44.86%		6877.8		1/27/00		207.9		-5.84%				1/27/99		220.8				3/1/00		171		-30.20%		10260		(4,440)		(1,065,600)

		1/28/01		110.03		-46.59%		6601.8		1/28/00		206		-7.25%				1/28/99		222.1				4/1/00		274		10.93%		16440		1,620		388,800

		1/29/01		108.17		-46.85%		6490.2		1/29/00		203.5		-8.87%				1/29/99		223.3				5/1/00		241		-14.84%		14460		(2,520)		(604,800)

		1/30/01		126.48		-36.63%		7588.8		1/30/00		199.6		-4.18%				1/30/99		208.3				6/1/00		193		-41.52%		11580		(8,220)		(1,972,800)

		1/31/01		108.74		-41.57%		6524.4		1/31/00		186.1		-5.68%				1/31/99		197.3				7/1/00		165		-32.65%		9900		(4,800)		(1,152,000)

		2/1/01		114.77		-30.19%				2/1/00		164.4		-19.53%				2/1/99		204.3				8/1/00		129		-37.98%		7740		(4,740)		(1,137,600)

		2/2/01		101.57		-40.71%				2/2/00		171.3		-18.51%				2/2/99		210.2				9/1/00		109		-19.85%		6540		(1,620)		(388,800)

		2/3/01		111.75		-34.84%				2/3/00		171.5		-24.95%				2/3/99		228.5				10/1/00		119		10.19%		7140		660		158,400

		2/4/01		98.37		-39.72%				2/4/00		163.2		-31.40%				2/4/99		237.9				11/1/00		124		-13.89%		7440		(1,200)		(288,000)

		2/5/01		101.62		-39.30%				2/5/00		167.4		-26.13%				2/5/99		226.6				12/1/00		136		-28.42%		8160		(3,240)		(777,600)

		2/6/01		106.98		-47.40%				2/6/00		203.4		-0.29%				2/6/99		204				1/1/01		124		-34.74%		7440		(3,960)		(950,400)

		2/7/01		127.4		-33.89%				2/7/00		192.7		-13.47%				2/7/99		222.7				2/1/01		119		-29.59%		7140		(3,000)		(720,000)

		2/8/01		119.95		-35.23%				2/8/00		185.2		-15.08%				2/8/99		218.1				3/1/01		112		-34.50%		6720		(3,540)		(849,600)

		2/9/01		137.72		-9.57%				2/9/00		152.3		-30.20%				2/9/99		218.2				4/1/01		108		-60.58%		6480		(9,960)		(2,390,400)

		2/10/01		125.5		-31.16%				2/10/00		182.3		-20.60%				2/10/99		229.6				5/1/01		134		-44.40%		8040		(6,420)		(1,540,800)

		2/11/01		114.48		-45.04%				2/11/00		208.3		0.66%				2/11/99		206.93

		2/12/01		109.55		-45.55%				2/12/00		201.2		-8.44%				2/12/99		219.74

		2/13/01		125.79		-29.61%				2/13/00		178.7		-14.58%				2/13/99		209.2

		2/14/01		136.85		-9.07%				2/14/00		150.5		-20.29%				2/14/99		188.8

		2/15/01		127.06		-9.11%				2/15/00		139.8		-23.56%				2/15/99		182.9

		2/16/01		127.3		5.73%				2/16/00		120.4		-37.06%				2/16/99		191.3

		2/17/01		130.98		-18.49%				2/17/00		160.7		-27.09%				2/17/99		220.4

		2/18/01		81.42		-48.40%				2/18/00		157.8		-20.26%				2/18/99		197.9

		2/19/01		124.48		-26.17%				2/19/00		168.6		-18.63%				2/19/99		207.2

		2/20/01		100.63		-46.19%				2/20/00		187		0.65%				2/20/99		185.8

		2/21/01		99		-41.80%				2/21/00		170.1		-12.72%				2/21/99		194.9

		2/22/01		123.7		-14.39%				2/22/00		144.5		-27.13%				2/22/99		198.3

		2/23/01		146.7		4.94%				2/23/00		139.8		-38.74%				2/23/99		228.2

		2/24/01		125.17		-33.35%				2/24/00		187.8		-15.94%				2/24/99		223.4

		2/25/01		102.14		-41.06%				2/25/00		173.3		-20.83%				2/25/99		218.9

		2/26/01		131.39		-24.58%				2/26/00		174.2		-16.37%				2/26/99		208.3

		2/27/01		136.74		-14.43%				2/27/00		159.8		-15.09%				2/27/99		188.2

		2/28/01		132.99		-10.38%				2/28/00		148.4		-18.46%				2/28/99		182

		3/1/01		127.69		-29.34%				3/1/00		180.7		-21.30%				3/1/99		266.3

		3/2/01		117.47		-34.41%				3/2/00		179.1		-29.54%				3/2/99		229.6

		3/3/01		104.91		-40.15%				3/3/00		175.3		-34.95%				3/3/99		254.2

		3/4/01		95.38		-48.75%				3/4/00		186.1		-22.23%				3/4/99		269.5

		3/5/01		107.8		-37.54%				3/5/00		172.6		-20.97%				3/5/99		239.3

		3/6/01		112.94		-33.72%				3/6/00		170.4		-20.37%				3/6/99		218.4

		3/7/01		117.04		-35.48%				3/7/00		181.4		-18.76%				3/7/99		214

		3/8/01		98.25		-43.08%				3/8/00		172.6		-32.34%				3/8/99		223.3

		3/9/01		127.59		-38.69%				3/9/00		208.1		-9.84%				3/9/99		255.1

		3/10/01		117.53		-37.02%				3/10/00		186.6		-16.88%				3/10/99		230.8

		3/11/01		103		-37.91%				3/11/00		165.9		-30.12%				3/11/99		224.5

		3/12/01		99		-31.20%				3/12/00		143.9		-35.35%				3/12/99		237.4

		3/13/01		106.6		-16.19%				3/13/00		127.2		-40.51%				3/13/99		222.6

		3/14/01		123.4		-18.06%				3/14/00		150.6		-42.12%				3/14/99		213.8

		3/15/01		118.2		-24.90%				3/15/00		157.4		-29.64%				3/15/99		260.2

		3/16/01		120.5		-36.21%				3/16/00		188.9		-19.31%				3/16/99		223.7

		3/17/01		117.9		-36.65%				3/17/00		186.1		-21.74%				3/17/99		234.1

		3/18/01		92.4		-33.91%				3/18/00		139.8		-35.10%				3/18/99		237.8

		3/19/01		102.6		-17.19%				3/19/00		123.9		-42.51%				3/19/99		215.4

		3/20/01		113		-13.41%				3/20/00		130.5		-41.61%				3/20/99		215.5

		3/21/01		108.8		-33.41%				3/21/00		163.4		-34.64%				3/21/99		223.5

		3/22/01		136		-21.66%				3/22/00		173.6		-31.95%				3/22/99		250

		3/23/01		119.3		-33.65%				3/23/00		179.8		-24.96%				3/23/99		255.1

		3/24/01		94.5		-49.19%				3/24/00		186		-29.65%				3/24/99		239.6

		3/25/01		92		-35.57%				3/25/00		142.8		-50.03%				3/25/99		264.4

		3/26/01		106.5		-29.75%				3/26/00		151.6		-47.72%				3/26/99		285.8

		3/27/01		123.2		-22.56%				3/27/00		159.1		-45.59%				3/27/99		290

		3/28/01		115.5		-34.15%				3/28/00		175.4		-36.72%				3/28/99		292.4

		3/29/01		116		-42.63%				3/29/00		202.2		-30.49%				3/29/99		277.2

		3/30/01		123.6		-45.36%				3/30/00		226.2		-5.43%				3/30/99		290.9

		3/31/01		110.2		-50.89%				3/31/00		224.4		-13.79%				3/31/99		239.2

		4/1/01		89		-58.39%				4/1/00		213.9		-10.76%				4/1/99		260.3

		4/2/01		114.4		-34.22%				4/2/00		173.9		-21.77%				4/2/99		239.7

		4/3/01		112		-51.33%				4/3/00		230.1		1.68%				4/3/99		222.3

		4/4/01		120		-50.82%				4/4/00		244		-1.37%				4/4/99		226.3

		4/5/01		106.6		-55.86%				4/5/00		241.5		0.46%				4/5/99		247.4

		4/6/01		112.3		-56.57%				4/6/00		258.6		3.65%				4/6/99		240.4

		4/7/01		97.6		-33.29%				4/7/00		146.3		-29.66%				4/7/99		249.5

		4/8/01		90.6		-67.67%				4/8/00		280.2		48.65%				4/8/99		208

		4/9/01		115.1		-45.99%				4/9/00		213.1		15.63%				4/9/99		188.5

		4/10/01		116.3		-55.30%				4/10/00		260.2		34.12%				4/10/99		184.3

		4/11/01		104.7		-63.54%				4/11/00		287.2		37.81%				4/11/99		194

		4/12/01		125.2		-56.57%				4/12/00		288.3		19.68%				4/12/99		208.4

		4/13/01		114.4		-64.24%				4/13/00		319.9		51.47%				4/13/99		240.9

		4/14/01		95.3		-67.35%				4/14/00		291.9		49.31%				4/14/99		211.2

		4/15/01		80.8		-75.84%				4/15/00		334.4		83.64%				4/15/99		195.5

		4/16/01		107.5		-70.08%				4/16/00		359.3		73.49%				4/16/99		182.1

		4/17/01		112.5		-65.60%				4/17/00		327		59.51%				4/17/99		207.1

		4/18/01		114.8		-64.50%				4/18/00		323.4		21.08%				4/18/99		205

		4/19/01		100.4		-69.16%				4/19/00		325.6		27.49%				4/19/99		267.1

		4/20/01		103.1		-63.47%				4/20/00		282.2		2.88%				4/20/99		255.4

		4/21/01		99.2		-66.86%				4/21/00		299.3		-7.42%				4/21/99		274.3

		4/22/01		80.9		-71.32%				4/22/00		282.1		-1.60%				4/22/99		323.3

		4/23/01		101.3		-62.33%				4/23/00		268.9		-8.10%				4/23/99		286.7

		4/24/01		106.3		-62.20%				4/24/00		281.2		-1.09%				4/24/99		292.6

		4/25/01		111.8		-60.34%				4/25/00		281.9		-3.39%				4/25/99		284.3

		4/26/01		109.7		-61.60%				4/26/00		285.7		-11.02%				4/26/99		291.8

		4/27/01		112.9		-61.36%				4/27/00		292.2		-7.03%				4/27/99		321.1

		4/28/01		113.3		-61.85%				4/28/00		297		-4.13%				4/28/99		314.3

		4/29/01		132.5		-53.16%				4/29/00		282.9		0.14%				4/29/99		309.8

		4/30/01		130.5		-49.26%				4/30/00		257.2		-13.95%				4/30/99		282.5

		5/1/01		135.7		-50.37%				5/1/00		273.4		-10.24%				5/1/99		298.9

		5/2/01		140		-49.60%				5/2/00		277.8		-7.06%				5/2/99		304.6

		5/3/01		126.54		-51.16%				5/3/00		259.1		-12.08%				5/3/99		298.9

										5/4/00		274.6		-4.05%				5/4/99		294.7

										5/5/00		258.2		-4.44%				5/5/99		286.2

										5/6/00		228.8		-13.04%				5/6/99		270.2

										5/7/00		249.4		-1.97%				5/7/99		263.1

										5/8/00		256.5		-9.52%				5/8/99		254.4

										5/9/00		231.6		-5.70%				5/9/99		283.5

										5/10/00		240.3		-1.60%				5/10/99		245.6

										5/11/00		246.4		3.01%				5/11/99		244.2

										5/12/00		246.8		-5.95%				5/12/99		239.2

										5/13/00		250.3		-4.14%				5/13/99		262.4

										5/14/00		241.6		-2.70%				5/14/99		261.1

										5/15/00		245.2		-7.26%				5/15/99		248.3

										5/16/00		279		10.89%				5/16/99		264.4

										5/17/00		281.5		7.28%				5/17/99		251.6

										5/18/00		253.3		-6.36%				5/18/99		262.4

										5/19/00		208.9		-23.76%				5/19/99		270.5

										5/20/00		234.7		-5.74%				5/20/99		274

										5/21/00		225.3		-10.74%				5/21/99		249

										5/22/00		207.3		-12.83%				5/22/99		252.4

										5/23/00		218.6		-27.69%				5/23/99		237.8

										5/24/00		249.8		-19.47%				5/24/99		302.3

										5/25/00		250.8		-25.93%				5/25/99		310.2

										5/26/00		202.3		-42.65%				5/26/99		338.6

										5/27/00		200.7		-39.86%				5/27/99		352.77

										5/28/00		195.8		-40.41%				5/28/99		333.7

										5/29/00		232.2		-32.58%				5/29/99		328.6

										5/30/00		241.4		-28.24%				5/30/99		344.4

										5/31/00		224.7		-37.70%				5/31/99		336.4

										6/1/00		231.3		-35.62%				6/1/99		360.7

										6/2/00		182.3		-48.09%				6/2/99		359.3

										6/3/00		185.6		-49.76%				6/3/99		351.2

										6/4/00		183.9		-47.43%				6/4/99		369.4

										6/5/00		197.7		-41.66%				6/5/99		349.8

										6/6/00		233.7		-29.80%				6/6/99		338.9

										6/7/00		217.1		-38.98%				6/7/99		332.9

										6/8/00		238.1		-26.28%				6/8/99		355.8

										6/9/00		196.2		-33.94%				6/9/99		323

										6/10/00		203.6		-35.41%				6/10/99		297

										6/11/00		190.1		-36.59%				6/11/99		315.2

										6/12/00		183		-38.94%				6/12/99		299.8

										6/13/00		200.3		-37.60%				6/13/99		299.7

										6/14/00		227.2		-32.04%				6/14/99		321

										6/15/00		206		-42.89%				6/15/99		334.3

										6/16/00		202.5		-41.07%				6/16/99		360.7

										6/17/00		192.9		-42.59%				6/17/99		343.6

										6/18/00		171.4		-49.12%				6/18/99		336

										6/19/00		173.7		-46.80%				6/19/99		336.9

										6/20/00		192.7		-38.75%				6/20/99		326.5

										6/21/00		231.5		-34.29%				6/21/99		314.6

										6/22/00		221.4		-34.82%				6/22/99		352.3

										6/23/00		182.3		-44.42%				6/23/99		339.68

										6/24/00		163.8		-50.75%				6/24/99		328

										6/25/00		156.2		-50.46%				6/25/99		332.6

										6/26/00		120.5		-58.75%				6/26/99		315.3

										6/27/00		147.6		-50.93%				6/27/99		292.1

										6/28/00		161.2		-47.23%				6/28/99		300.8

										6/29/00		195.1		-33.98%				6/29/99		305.5

										6/30/00		212.2		-27.80%				6/30/99		295.5

										7/1/00		200.4		-24.12%				7/1/99		293.9

										7/2/00		178.3		-31.69%				7/2/99		264.1

										7/3/00		163.6		-35.84%				7/3/99		261

										7/4/00		185.4		-28.03%				7/4/99		255

										7/5/00		169.2		-28.85%				7/5/99		257.6

										7/6/00		192.3		-25.98%				7/6/99		237.8

										7/7/00		193.1		-23.37%				7/7/99		259.8

										7/8/00		171.3		-31.32%				7/8/99		252

										7/9/00		132.5		-52.32%				7/9/99		249.4

										7/10/00		165.6		-34.02%				7/10/99		277.9

										7/11/00		171.7		-34.79%				7/11/99		251

										7/12/00		168.2		-41.17%				7/12/99		263.3

										7/13/00		167.4		-39.63%				7/13/99		285.9

										7/14/00		181.1		-32.50%				7/14/99		277.3

										7/15/00		157.5		-40.09%				7/15/99		268.3

										7/16/00		126.9		-49.40%				7/16/99		262.9

										7/17/00		167.4		-26.58%				7/17/99		250.8

										7/18/00		170.3		-26.47%				7/18/99		228

										7/19/00		159.3		-34.36%				7/19/99		231.6

										7/20/00		157		-28.99%				7/20/99		242.7

										7/21/00		154.9		-33.49%				7/21/99		221.1

										7/22/00		154.6		-37.81%				7/22/99		232.9

										7/23/00		138.1		-39.93%				7/23/99		248.6

										7/24/00		186.2		-15.63%				7/24/99		229.9

										7/25/00		169.8		-28.72%				7/25/99		220.7

										7/26/00		173.6		-23.15%				7/26/99		238.2

										7/27/00		155.5		-31.01%				7/27/99		225.9

										7/28/00		153.1		-14.94%				7/28/99		225.4

										7/29/00		139		-29.69%				7/29/99		180

										7/30/00		143.8		-27.41%				7/30/99		197.7

										7/31/00		155.8		-23.14%				7/31/99		198.1

										8/1/00		170		-26.47%				8/1/99		202.7

										8/2/00		150.1		-36.83%				8/2/99		231.2

										8/3/00		191		-13.89%				8/3/99		237.6

										8/4/00		147.2		-37.65%				8/4/99		221.8

										8/5/00		166.2		-21.71%				8/5/99		236.1

										8/6/00		157.1		-20.70%				8/6/99		212.3

										8/7/00		146.7		-23.47%				8/7/99		198.1

										8/8/00		162.1		-26.12%				8/8/99		191.7

										8/9/00		153.6		-25.15%				8/9/99		219.4

										8/10/00		187.2		-15.90%				8/10/99		205.2

										8/11/00		135.1		-43.35%				8/11/99		222.6

										8/12/00		160.7		-32.79%				8/12/99		238.5

										8/13/00		90.2		-52.58%				8/13/99		239.1

										8/14/00		111.2		-47.77%				8/14/99		190.2

										8/15/00		118.4		-50.46%				8/15/99		212.9

										8/16/00		128.6		-41.97%				8/16/99		239

										8/17/00		89.4		-59.36%				8/17/99		221.6

										8/18/00		115.6		-50.02%				8/18/99		220

										8/19/00		115.8		-40.86%				8/19/99		231.3

										8/20/00		82		-50.18%				8/20/99		195.8

										8/21/00		94		-51.70%				8/21/99		164.6

										8/22/00		129.5		-33.86%				8/22/99		194.6

										8/23/00		130.4		-33.81%				8/23/99		195.8

										8/24/00		129.9		-36.20%				8/24/99		197

										8/25/00		104.7		-51.46%				8/25/99		203.6

										8/26/00		109.9		-48.98%				8/26/99		215.7

										8/27/00		93.9		-43.87%				8/27/99		215.4

										8/28/00		84.3		-46.37%				8/28/99		167.3

										8/29/00		104.1		-44.00%				8/29/99		157.2

										8/30/00		107.8		-41.00%				8/30/99		185.9

										8/31/00		127		-24.72%				8/31/99		182.7

										9/1/00		111.6		-33.85%				9/1/99		168.7

										9/2/00		83.3		-50.59%				9/2/99		168.7

										9/3/00		82.9		-15.15%				9/3/99		168.6

										9/4/00		95.2		-14.00%				9/4/99		97.7

										9/5/00		124.2		-9.34%				9/5/99		110.7

										9/6/00		122.7		-24.86%				9/6/99		137

										9/7/00		139.7		5.59%				9/7/99		163.3

										9/8/00		122		-16.44%				9/8/99		132.3

										9/9/00		113.6		-21.71%				9/9/99		146

										9/10/00		101.3		4.33%				9/10/99		145.1

										9/11/00		120.6		1.09%				9/11/99		97.1

										9/12/00		139.8		13.84%				9/12/99		119.3

										9/13/00		132.8		11.13%				9/13/99		122.8

										9/14/00		145.4		0.35%				9/14/99		119.5

										9/15/00		118.8		-19.13%				9/15/99		144.9

										9/16/00		126.1		0.72%				9/16/99		146.9

										9/17/00		86.1		-21.23%				9/17/99		125.2

										9/18/00		101.4		-19.65%				9/18/99		109.3

										9/19/00		109.3		-19.04%				9/19/99		126.2

										9/20/00		105		-40.41%				9/20/99		135

										9/21/00		94.6		-40.20%				9/21/99		176.2

										9/22/00		94.2		-40.64%				9/22/99		158.2

										9/23/00		110.8		-9.85%				9/23/99		158.7

										9/24/00		81.9		-27.33%				9/24/99		122.9

										9/25/00		92.8		-20.14%				9/25/99		112.7

										9/26/00		122.1		-6.79%				9/26/99		116.2

										9/27/00		105		-15.19%				9/27/99		131

										9/28/00		111.4		-23.65%				9/28/99		123.8

										9/29/00		92.2		-32.55%				9/29/99		145.9

										9/30/00		92.7		-9.30%				9/30/99		136.7

										10/1/00		119.6		45.50%				10/1/99		102.2

										10/2/00		100.4		-20.00%				10/2/99		82.2

										10/3/00		118.4		-13.26%				10/3/99		125.5

										10/4/00		104.7		-22.79%				10/4/99		136.5

										10/5/00		92.1		-27.54%				10/5/99		135.6

										10/6/00		102.5		-21.21%				10/6/99		127.1

										10/7/00		102.7		6.31%				10/7/99		130.1

										10/8/00		93.6		-6.21%				10/8/99		96.6

										10/9/00		101.4		-21.76%				10/9/99		99.8

										10/10/00		89.4		-33.92%				10/10/99		129.6

										10/11/00		127		6.28%				10/11/99		135.3

										10/12/00		109.7		-16.32%				10/12/99		119.5

										10/13/00		70.4		-51.01%				10/13/99		131.1

										10/14/00		90		-22.55%				10/14/99		143.7

										10/15/00		93.4		-3.81%				10/15/99		116.2

										10/16/00		116.3		12.37%				10/16/99		97.1

										10/17/00		115.9		5.36%				10/17/99		103.5

										10/18/00		112.8		-9.90%				10/18/99		110

										10/19/00		90.8		-34.63%				10/19/99		125.2

										10/20/00		102.7		-27.57%				10/20/99		138.9

										10/21/00		104.2		-15.42%				10/21/99		141.8

										10/22/00		113.6		-6.43%				10/22/99		123.2

										10/23/00		131		11.02%				10/23/99		121.4

										10/24/00		117.2		-6.61%				10/24/99		118

										10/25/00		118.8		-7.33%				10/25/99		125.5

										10/26/00		124.6		-7.22%				10/26/99		128.2

										10/27/00		105.5		-4.26%				10/27/99		134.3

										10/28/00		110.4		-8.38%				10/28/99		110.2

										10/29/00		118.3		34.74%				10/29/99		120.5

										10/30/00		127.4		29.21%				10/30/99		87.8

										10/31/00		120.9		-4.05%				10/31/99		98.6

										11/1/00		133.1		9.28%				11/1/99		126

										11/2/00		122.5		2.77%				11/2/99		121.8

										11/3/00		117.3		-1.18%				11/3/99		119.2

										11/4/00		107.9		-12.28%				11/4/99		118.7

										11/5/00		115.4		-15.89%				11/5/99		123

										11/6/00		127.8		-0.47%				11/6/99		137.2

										11/7/00		140.6		14.50%				11/7/99		128.4

										11/8/00		127.9		-7.05%				11/8/99		122.8

										11/9/00		129.5		-6.90%				11/9/99		137.6

										11/10/00		106		-16.99%				11/10/99		139.1

										11/11/00		98.7		-26.12%				11/11/99		127.7

										11/12/00		126.5		7.84%				11/12/99		133.6

										11/13/00		126.1		1.37%				11/13/99		117.3

										11/14/00		119.2		-19.84%				11/14/99		124.4

										11/15/00		115.6		-36.73%				11/15/99		148.7

										11/16/00		100		-28.47%				11/16/99		182.7

										11/17/00		107.2		-26.07%				11/17/99		139.8

										11/18/00		117.8		-20.24%				11/18/99		145

										11/19/00		119.2		-23.83%				11/19/99		147.7

										11/20/00		134.9		-11.42%				11/20/99		156.5

										11/21/00		138		-19.95%				11/21/99		152.3

										11/22/00		133.5		-13.87%				11/22/99		172.4

										11/23/00		121.1		-27.00%				11/23/99		155

										11/24/00		116.9		-27.03%				11/24/99		165.9

										11/25/00		119.1		-22.36%				11/25/99		160.2

										11/26/00		133.3		-11.90%				11/26/99		153.4

										11/27/00		138.4		-22.25%				11/27/99		151.3

										11/28/00		145.8		-9.55%				11/28/99		178

										11/29/00		157		-9.20%				11/29/99		161.2

										11/30/00		132.4		-31.61%				11/30/99		172.9

										12/1/00		119.5		-34.48%				12/1/99		193.6

										12/2/00		146.3		-22.43%				12/2/99		182.4

										12/3/00		158.8		-14.72%				12/3/99		188.6

										12/4/00		162.2		-10.83%				12/4/99		186.2

										12/5/00		163.8		-14.24%				12/5/99		181.9

										12/6/00		151.3		-23.82%				12/6/99		191

										12/7/00		120.1		-35.05%				12/7/99		198.6

										12/8/00		126		-32.00%				12/8/99		184.9

										12/9/00		126.7		-29.73%				12/9/99		185.3

										12/10/00		156.6		-8.85%				12/10/99		180.3

										12/11/00		144.7		-14.38%				12/11/99		171.8

										12/12/00		145.8		-14.29%				12/12/99		169

										12/13/00		123.9		-41.50%				12/13/99		170.1

										12/14/00		133.2		-29.64%				12/14/99		211.8

										12/15/00		111.2		-42.32%				12/15/99		189.3

										12/16/00		105.8		-47.60%				12/16/99		192.8

										12/17/00		124.2		-34.84%				12/17/99		201.9

										12/18/00		125.1		-37.85%				12/18/99		190.6

										12/19/00		145.7		-27.58%				12/19/99		201.3

										12/20/00		158.5		-25.02%				12/20/99		201.2

										12/21/00		132.7		-37.58%				12/21/99		211.4

										12/22/00		115.77		-42.94%				12/22/99		212.6

																		12/23/99		202.9

																		12/24/99		159.9

																		12/25/99		203.6

																		12/26/99		204.5

																		12/27/99		185.3

																		12/28/99		190.6

																		12/29/99		165.85





Sheet5

		

		1/1/99		26.3

		2/1/99		27.8

		3/1/99		28.4										5,375,687

		4/1/99		25.9										5,051,027

		5/1/99		26.8										4,169,209

		6/1/99		30.8										3,978,513

		7/1/99		27.2										4,347,028

		8/1/99		24.2										4,607,552

		9/1/99		20.1										4,628,820

		10/1/99		18										5,139,548

		11/1/99		20.2										4,962,152

		12/1/99		24										5,879,161

		1/1/00		23.8		-2.5		600000		-9.51%				5,754,258

		2/1/00		22.5		-5.3		1272000		-19.06%				5,523,655

		3/1/00		23.8		-4.6		1104000		-16.20%				4,943,452		(432,235)		-8.04%				(70,010)

		4/1/00		26.8		0.9		-216000.000000001		3.47%				4,186,133		(864,893)		-17.12%				30,054

		5/1/00		25.8		-1		240000		-3.73%				4,568,065		398,856		9.57%				14,883

		6/1/00		23.8		-7		1680000		-22.73%				5,194,567		1,216,054		30.57%				276,376

		7/1/00		22.1		-5.1		1224000		-18.75%				5,510,290		1,163,263		26.76%				218,112

		8/1/00		19		-5.2		1248000		-21.49%				6,169,323		1,561,771		33.90%				335,587

		9/1/00		16		-4.1		984000		-20.40%				5,692,900		1,064,080		22.99%				217,051

		10/1/00		15.2		-2.8		672000		-15.56%				5,502,677		363,129		7.07%				56,487

		11/1/00		17.1		-3.1		743999.999999999		-15.35%				6,482,300		1,520,148		30.63%				233,290

		12/1/00		17.6		-6.4		1536000		-26.67%				6,314,613		435,452		7.41%				116,120

		1/1/01		16.6		-7.2		1728000		-30.25%				7,271,452		1,517,194		26.37%				458,983

		2/1/01		16		-6.5		1560000		-28.89%				6,922,143		1,398,488		25.32%				404,008

		3/1/01		15		-8.8		2112000		-36.97%				5,633,290		689,839		13.95%				255,066

		4/1/01		15		-11.8		2832000		-44.03%				5,442,467		1,256,333		30.01%				553,162





Sheet1

		

				Los Angeles						Burbank						San Francisco						Sacramento								Mar-99		(12)

				Hi		Lo		(HDD)/CDD		Hi		Lo		(HDD)/CDD		Hi		Lo		(HDD)/CDD		Hi		Lo		(HDD)/CDD				Apr-99		(8)

		May-99		69		58		(2)		72		54		(2)		63		48		(10)		77		48		(2)				May-99		(4)

		Jun-99		70		60		(0)		78		57		2		68		51		(5)		86		54		5				Jun-99		0

		Jul-99		75		65		5		86		63		9		70		54		(3)		88		56		7				Jul-99		5

		Aug-99		74		64		4		88		62		10		71		56		(1)		88		59		8				Aug-99		5

		Sep-99		73		63		3		83		60		6		72		55		(1)		89		56		7				Sep-99		4

		Oct-99		77		59		3		86		57		6		72		53		(2)		81		50		0				Oct-99		2

		Nov-99		67		54		(5)		67		50		(6)		64		51		(7)		65		45		(10)				Nov-99		(7)

		Dec-99		69		48		(7)		64		42		(12)		59		43		(14)		59		35		(18)				Dec-99		(13)

		Jan-00		66		50		(7)		62		45		(11)		59		47		(12)		56		41		(17)				Jan-00		(12)

		Feb-00		64		51		(8)		64		48		(9)		59		49		(11)		59		45		(13)				Feb-00		(10)

		Mar-00		64		52		(7)		65		49		(8)		61		47		(11)		66		45		(10)				Mar-00		(9)		3

		Apr-00		66		55		(4)		72		53		(2)		65		51		(7)		72		48		(5)				Apr-00		(5)		3

		May-00		70		58		(1)		77		58		3		68		53		(5)		79		53		1				May-00		(0)		3

		Jun-00		73		60		1		85		64		9		69		53		(4)		87		55		6				Jun-00		3		3

		Jul-00		75		63		4		85		64		9		72		54		(2)		93		58		10				Jul-00		5		1

		Aug-00		77		64		5		87		66		12		72		55		(1)		92		58		10				Aug-00		6		1

		Sep-00		77		63		5		82		65		8		73		55		(1)		87		55		6				Sep-00		5		1

		Oct-00		74		59		2		72		58		(0)		70		52		(4)		77		50		(2)				Oct-00		(1)		(3)

		Nov-00		70		53		(4)		68		48		(7)		62		47		(10)		63		43		(12)				Nov-00		(8)		(1)

		Dec-00		66		48		(8)		67		47		(8)		56		43		(15)		53		38		(20)				Dec-00		(13)		(0)

		Jan-01		64		46		(10)		59		43		(14)		55		43		(16)		55		37		(19)				Jan-01		(15)		(3)

		Feb-01		61		47		(11)		59		44		(14)		57		44		(14)		57		40		(16)				Feb-01		(14)		(3)

		Mar-01		63		53		(7)		66		50		(7)		63		49		(9)		69		46		(8)				Mar-01		(8)		1

		Apr-01		63		52		(8)		66		50		(7)		60		47		(12)		67		45		(9)				Apr-01		(9)		(4)

																														May-01		(1)		(1)





Sheet2

		

		Jan-98		2,979,710				Jan-99		2,987,387		0.26%				Jan-00		3,123,484		4.56%				Jan-01		4,231,161		35.46%

		Feb-98		3,107,286				Feb-99		2,933,071		-5.61%				Feb-00		3,069,448		4.65%				Feb-01		4,093,750		33.37%

		Mar-98		2,722,355				Mar-99		2,835,258		4.15%				Mar-00		2,825,355		-0.35%				Mar-01		3,280,839		16.12%

		Apr-98		2,586,867				Apr-99		2,801,267		8.29%				Apr-00		2,422,967		-13.50%				Apr-01		3,114,533		28.54%

		May-98						May-99		2,214,161		n/a				May-00		2,665,677		20.39%				May-01		2,987,000		12.05%

		Jun-98						Jun-99		2,421,600		n/a				Jun-00		3,097,900		27.93%

		Jul-98						Jul-99		2,643,097		n/a				Jul-00		3,320,806		25.64%

		Aug-98		2,905,968				Aug-99		2,706,516		-6.86%				Aug-00		3,616,161		33.61%

		Sep-98		2,551,133				Sep-99		2,645,233		3.69%				Sep-00		3,191,667		20.66%

		Oct-98		2,319,484				Oct-99		2,964,097		27.79%				Oct-00		3,104,806		4.75%

		Nov-98		2,501,400				Nov-99		2,738,600		9.48%				Nov-00		3,509,000		28.13%

		Dec-98		3,137,767				Dec-99		3,114,903		-0.73%				Dec-00		3,433,677		10.23%

								Jan-00		3,123,484		4.56%

								Feb-00		3,069,448		4.65%

								Mar-00		2,825,355		-0.35%

								Apr-00		2,422,967		-13.50%

								May-00		2,665,677		20.39%

								Jun-00		3,097,900		27.93%

								Jul-00		3,320,806		25.64%

								Aug-00		3,616,161		33.61%

								Sep-00		3,191,667		20.66%

								Oct-00		3,104,806		4.75%

								Nov-00		3,509,000		28.13%

								Dec-00		3,433,677		10.23%

								Jan-01		4,231,161		35.46%

								Feb-01		4,093,750		33.37%

								Mar-01		3,280,839		16.12%

								Apr-01		3,114,533		28.54%

								May-01		2,987,000		12.05%

										5,754,258

										5,523,655

								Mar-00		4,943,452		-8.04%

								Apr-00		4,186,133		-17.12%

								May-00		4,568,065		9.57%

								Jun-00		5,194,567		30.57%

								Jul-00		5,510,290		26.76%

								Aug-00		6,169,323		33.90%

								Sep-00		5,692,900		22.99%

								Oct-00		5,502,677		7.07%

								Nov-00		6,482,300		30.63%

								Dec-00		6,314,613		7.41%

								Jan-01		7,271,452		26.37%

								Feb-01		6,922,143		25.32%

								Mar-01		5,633,290		13.95%

								Apr-01		5,442,467		30.01%

								May-01		5,126,250		12.22%





Sheet2

		36647		36647

		36678		36678

		36708		36708

		36739		36739

		36770		36770

		36800		36800

		36831		36831

		36861		36861

		36892		36892

		36923		36923

		36951		36951

		36982		36982

		37012		37012



Year on Year Load Change

Year on Year Temperature Change

MMBtu

Degrees F

California Load vs. Temperature

398855.606758832

3.314516129

1216053.62318841

2.6604166667

1163262.51390434

0.7681451613

1561770.73732719

1.2358870968

1064080.45977012

0.9391522989

363129.032258065

-2.9213709677

1520148.27586207

-1.20625

435451.612903226

-0.0967741935

1517193.5483871

-2.93125

1398487.68472906

-3.4603217365

689838.709677419

1.2675403226

1256333.33333333

-4.2549281609

558185.483870968

-0.7681451613



Sheet3

		36647

		36678

		36708

		36739

		36770

		36800

		36831

		36861

		36892

		36923

		36951

		36982

		37012



Year on Year Hydro Change

MW

-746.0541330228

-1682.1051596659

-2559.051487759

-3312.7114824358

-2911.0905800561

-957.4453280423

-2601.9711986126

-4326.3033679574

-3353.7703655404

-3516.7075457762

-2769.5488615907

-4265.8405427613

-2090.1365409494



Sheet6

		

										Jan-00		2,630,774		5,754,258						Jan-01		3,040,290		7,271,452		26.37%

										Feb-00		2,454,207		5,523,655						Feb-01		2,828,393		6,922,143		25.32%

		Mar-99		2,540,429		5,375,687				Mar-00		2,118,097		4,943,452		-8.04%				Mar-01		2,352,452		5,633,290		13.95%

		Apr-99		2,249,760		5,051,027				Apr-00		1,763,167		4,186,133		-17.12%				Apr-01		2,327,933		5,442,467		30.01%

		May-99		1,955,048		4,169,209				May-00		1,902,387		4,568,065		9.57%				May-01		2,139,250		5,126,250		12.22%

		Jun-99		1,556,913		3,978,513				Jun-00		2,096,667		5,194,567		30.57%

		Jul-99		1,703,931		4,347,028				Jul-00		2,189,484		5,510,290		26.76%

		Aug-99		1,901,036		4,607,552				Aug-00		2,553,161		6,169,323		33.90%

		Sep-99		1,983,586		4,628,820				Sep-00		2,501,233		5,692,900		22.99%

		Oct-99		2,175,452		5,139,548				Oct-00		2,397,871		5,502,677		7.07%

		Nov-99		2,223,552		4,962,152				Nov-00		2,973,300		6,482,300		30.63%

		Dec-99		2,764,258		5,879,161				Dec-00		2,880,935		6,314,613		7.41%

		2,987,387		0.26%				Jan-00		3,123,484		4.56%						Jan-01		4,231,161

		2,933,071		-5.61%				Feb-00		3,069,448		4.65%						Feb-01		4,093,750

		2,835,258		4.15%				Mar-00		2,825,355		-0.35%						Mar-01		3,280,839

		2,801,267		8.29%				Apr-00		2,422,967		-13.50%						Apr-01		3,114,533

		2,214,161		n/a				May-00		2,665,677		20.39%						May-01		2,987,000

		2,421,600		n/a				Jun-00		3,097,900		27.93%

		2,643,097		n/a				Jul-00		3,320,806		25.64%

		2,706,516		-6.86%				Aug-00		3,616,161		33.61%

		2,645,233		3.69%				Sep-00		3,191,667		20.66%

		2,964,097		27.79%				Oct-00		3,104,806		4.75%

		2,738,600		9.48%				Nov-00		3,509,000		28.13%

		3,114,903		-0.73%				Dec-00		3,433,677		10.23%

										Jan-00

										Feb-00

										Mar-00		-432,235

										Apr-00		-864,893

										May-00		398,856

										Jun-00		1,216,054

										Jul-00		1,163,263

										Aug-00		1,561,771

										Sep-00		1,064,080

										Oct-00		363,129

										Nov-00		1,520,148

										Dec-00		435,452

										Jan-01		1,517,194

										Feb-01		1,398,488

										Mar-01		689,839

										Apr-01		1,256,333

										May-01		558,185





		

				Apr-98		May-98		Jun-98		Jul-98		Aug-98		Sep-98		Oct-98		Nov-98		Dec-98		Jan-99		Feb-99		Mar-99		Apr-99		May-99		Jun-99		Jul-99		Aug-99		Sep-99		Oct-99		Nov-99		Dec-99		Jan-00		Feb-00		Mar-00		Apr-00		May-00		Jun-00		Jul-00		Aug-00		Sep-00		Oct-00		Nov-00		Dec-00		Jan-01		Feb-01		Mar-01		Apr-01		May-01		Jun-01		Jul-01		Aug-01		Sep-01		Oct-01		Nov-01		Dec-01

		Flow_COI		631		1,212		1,455		1,660		1,066		1,028		892		804		1,095		1,853		1,302		1,517		1,903		1,831		2,342		2,795		2,310		2,428		1,883		2,110		2,577		2,590		2,080		1,265		2,240		1,190		1,081		967		89		499		1,369		114		(569)		89		(461)		(595)		(800)		(53)

		Flow_NOB		456		537		889		927		839		472		42		(4)		59		1,117		1,019		1,137		1,140		822		736		1,187		1,162		825		112		216		713		580		506		421		1,100		717		315		457		70		(158)		(332)		(390)		(468)		(273)		(470)		(489)		(125)		(130)

		YoY COB																										1,271		619		887		1,136		1,244		1,400		991		1,305		1,482		737		778		(252)		338		(641)		(1,261)		(1,828)		(2,221)		(1,929)		(513)		(1,995)		(3,146)		(2,501)		(2,541)		(1,860)		(3,041)		(1,243)

		YoY NOB																										683		285		(153)		260		323		353		70		220		653		(538)		(513)		(716)		(40)		(105)		(421)		(731)		(1,092)		(983)		(444)		(607)		(1,181)		(853)		(976)		(909)		(1,225)		(847)

		Total MW																										1,954		904		735		1,396		1,567		1,753		1,061		1,525		2,135		199		265		(968)		298		(746)		(1,682)		(2,559)		(3,313)		(2,911)		(957)		(2,602)		(4,326)		(3,354)		(3,517)		(2,770)		(4,266)		(2,090)

		Conv COB																										305,065		148,588		212,989		272,552		298,459		335,968		237,896		313,234		355,571		176,864		186,750		(60,406)		81,074		(153,833)		(302,625)		(438,800)		(533,060)		(462,850)		(123,240)		(478,903)		(754,929)		(600,211)		(609,792)		(446,420)		(729,798)		(298,397)

		Conv NOB																										163,978		68,415		(36,664)		62,415		77,529		84,781		16,727		52,716		156,783		(129,029)		(123,093)		(171,885)		(9,590)		(25,220)		(101,081)		(175,373)		(261,991)		(235,812)		(106,547)		(145,570)		(283,384)		(204,694)		(234,218)		(218,271)		(294,004)		(203,236)

		TOTAL																										(469,043)		(217,003)		(176,325)		(334,968)		(375,988)		(420,750)		(254,622)		(365,950)		(512,355)		(47,835)		(63,657)		232,291		(71,484)		179,053		403,705		614,172		795,051		698,662		229,787		624,473		1,038,313		804,905		844,010		664,692		1,023,802		501,633

		Load Growth Mmbtu																																																				13,960		42,562		40,714		54,662		37,243		12,710		53,205		15,241		53,102		48,947		24,144		43,972		19,536

		Weather Mmbtu																																																				205,843		769,787		508,376		712,058		328,176		120,633		842,470		(618,102)		659,187		505,531		1,003		188,560		37,016

		Load Differential Mmbtu																																																(432,235)		(864,893)		398,856		1,216,054		1,163,263		1,561,771		1,064,080		363,129		1,520,148		435,452		1,517,194		1,398,488		689,839		1,256,333		558,185

		Percent of Extra Load Attributable to Hydro																																																				44.89%		33.20%		52.80%		50.91%		65.66%		63.28%		41.08%		238.45%		53.05%		60.35%		96.35%		81.49%		89.87%

		Load Growth																																																				3.5%		3.5%		3.5%		3.5%		3.5%		3.5%		3.5%		3.5%		3.5%		3.5%		3.5%		3.5%		3.5%

		Weather																																																				51.61%		63.30%		43.70%		45.59%		30.84%		33.22%		55.42%		-141.95%		43.45%		36.15%		0.15%		15.01%		6.63%





		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Hydrology Deficit

Load Growth (3.5%)

Weather

MMBtu

Year on Year California Load
(Broken Down by Elements)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




_1050741609.xls
Chart5

		36647		36647

		36678		36678

		36708		36708

		36739		36739

		36770		36770

		36800		36800

		36831		36831

		36861		36861

		36892		36892

		36923		36923

		36951		36951

		36982		36982

		37012		37012



Year on Year Load Change

Year on Year Temperature Change

MMBtu

Degrees F

California Load vs. Temperature

398855.606758832

3.314516129

1216053.62318841

2.6604166667

1163262.51390434

0.7681451613

1561770.73732719

1.2358870968

1064080.45977012

0.9391522989

363129.032258065

-2.9213709677

1520148.27586207

-1.20625

435451.612903226

-0.0967741935

1517193.5483871

-2.93125

1398487.68472906

-3.4603217365

689838.709677419

1.2675403226

1256333.33333333

-4.2549281609

558185.483870968

-0.7681451613



Sheet4

		2001								2000								1999								jan		feb		mar		apr		may		jun		jul		aug		sep		oct		nov		dec

		1/1/01		106.45		-35.09%		6387		1/1/00		163.99		1.67%				1/1/99		161.3				2001		124		119		112		108		134

		1/2/01		112.59		-37.24%		6755.4		1/2/00		179.4		18.18%				1/2/99		151.8						7440		7140		6720		6480		8040

		1/3/01		150.65		-15.46%		9039		1/3/00		178.2		-5.46%				1/3/99		188.5				2000		190		169		171		274		241		193		165		129		109		119		124		136

		1/4/01		139.15		-24.74%		8349		1/4/00		184.9		3.24%				1/4/99		179.1						11400		10140		10260		16440		14460		11580		9900		7740		6540		7140		7440		8160

		1/5/01		130.17		-25.49%		7810.2		1/5/00		174.7		-1.96%				1/5/99		178.2				1999		202		209		245		247		283		330		245		208		136		108		144		190

		1/6/01		126.66		-31.73%		7599.6		1/6/00		185.53		-8.06%				1/6/99		201.8						12120		12540		14700		14820		16980		19800		14700		12480		8160		6480		8640		11400

		1/7/01		128.07		-35.76%		7684.2		1/7/00		199.36		0.33%				1/7/99		198.7

		1/8/01		137.07		-28.57%		8224.2		1/8/00		191.9		-6.62%				1/8/99		205.5				2001		-34.74%		-29.59%		-34.50%		-60.58%		-44.40%

		1/9/01		139.46		-30.96%		8367.6		1/9/00		202		2.12%				1/9/99		197.8				2000		-5.94%		-19.14%		-30.20%		10.93%		-14.84%		-41.52%		-32.65%		-37.98%		-19.85%		10.19%		-13.89%		-28.42%

		1/10/01		134.03		-29.08%		8041.8		1/10/00		189		-5.45%				1/10/99		199.9				1999

		1/11/01		134.24		-31.58%		8054.4		1/11/00		196.2		9.79%				1/11/99		178.7

		1/12/01		122.17		-34.84%		7330.2		1/12/00		187.5		-7.36%				1/12/99		202.4

		1/13/01		124.53		-34.32%		7471.8		1/13/00		189.6		-14.48%				1/13/99		221.7				1/1/99		202				12120

		1/14/01		106.65		-49.97%		6399		1/14/00		213.16		-2.93%				1/14/99		219.6				2/1/99		209				12540

		1/15/01		114.11		-44.77%		6846.6		1/15/00		206.6		-3.00%				1/15/99		213				3/1/99		245				14700

		1/16/01		134.49		-28.61%		8069.4		1/16/00		188.4		-18.79%				1/16/99		232				4/1/99		247				14820

		1/17/01		129.44		-22.40%		7766.4		1/17/00		166.8		-24.76%				1/17/99		221.7				5/1/99		283				16980

		1/18/01		127.52		-32.81%		7651.2		1/18/00		189.8		-5.85%				1/18/99		201.6				6/1/99		330				19800

		1/19/01		128.86		-30.23%		7731.6		1/19/00		184.7		-11.24%				1/19/99		208.1				7/1/99		245				14700

		1/20/01		121.03		-35.83%		7261.8		1/20/00		188.6		-13.09%				1/20/99		217				8/1/99		208				12480

		1/21/01		94.3		-52.80%		5658		1/21/00		199.8		-2.35%				1/21/99		204.6				9/1/99		136				8160

		1/22/01		145.27		-20.09%		8716.2		1/22/00		181.8		-18.98%				1/22/99		224.4				10/1/99		108				6480

		1/23/01		132.6		-17.13%		7956		1/23/00		160		-27.63%				1/23/99		221.1				11/1/99		144				8640

		1/24/01		106.2		-44.43%		6372		1/24/00		191.1		2.91%				1/24/99		185.7				12/1/99		190				11400

		1/25/01		127.3		-32.18%		7638		1/25/00		187.7		1.24%				1/25/99		185.4				1/1/00		190		-5.94%		11400		(720)		(172,800)

		1/26/01		123.56		-36.73%		7413.6		1/26/00		195.3		-4.96%				1/26/99		205.5				2/1/00		169		-19.14%		10140		(2,400)		(576,000)

		1/27/01		114.63		-44.86%		6877.8		1/27/00		207.9		-5.84%				1/27/99		220.8				3/1/00		171		-30.20%		10260		(4,440)		(1,065,600)

		1/28/01		110.03		-46.59%		6601.8		1/28/00		206		-7.25%				1/28/99		222.1				4/1/00		274		10.93%		16440		1,620		388,800

		1/29/01		108.17		-46.85%		6490.2		1/29/00		203.5		-8.87%				1/29/99		223.3				5/1/00		241		-14.84%		14460		(2,520)		(604,800)

		1/30/01		126.48		-36.63%		7588.8		1/30/00		199.6		-4.18%				1/30/99		208.3				6/1/00		193		-41.52%		11580		(8,220)		(1,972,800)

		1/31/01		108.74		-41.57%		6524.4		1/31/00		186.1		-5.68%				1/31/99		197.3				7/1/00		165		-32.65%		9900		(4,800)		(1,152,000)

		2/1/01		114.77		-30.19%				2/1/00		164.4		-19.53%				2/1/99		204.3				8/1/00		129		-37.98%		7740		(4,740)		(1,137,600)

		2/2/01		101.57		-40.71%				2/2/00		171.3		-18.51%				2/2/99		210.2				9/1/00		109		-19.85%		6540		(1,620)		(388,800)

		2/3/01		111.75		-34.84%				2/3/00		171.5		-24.95%				2/3/99		228.5				10/1/00		119		10.19%		7140		660		158,400

		2/4/01		98.37		-39.72%				2/4/00		163.2		-31.40%				2/4/99		237.9				11/1/00		124		-13.89%		7440		(1,200)		(288,000)

		2/5/01		101.62		-39.30%				2/5/00		167.4		-26.13%				2/5/99		226.6				12/1/00		136		-28.42%		8160		(3,240)		(777,600)

		2/6/01		106.98		-47.40%				2/6/00		203.4		-0.29%				2/6/99		204				1/1/01		124		-34.74%		7440		(3,960)		(950,400)

		2/7/01		127.4		-33.89%				2/7/00		192.7		-13.47%				2/7/99		222.7				2/1/01		119		-29.59%		7140		(3,000)		(720,000)

		2/8/01		119.95		-35.23%				2/8/00		185.2		-15.08%				2/8/99		218.1				3/1/01		112		-34.50%		6720		(3,540)		(849,600)

		2/9/01		137.72		-9.57%				2/9/00		152.3		-30.20%				2/9/99		218.2				4/1/01		108		-60.58%		6480		(9,960)		(2,390,400)

		2/10/01		125.5		-31.16%				2/10/00		182.3		-20.60%				2/10/99		229.6				5/1/01		134		-44.40%		8040		(6,420)		(1,540,800)

		2/11/01		114.48		-45.04%				2/11/00		208.3		0.66%				2/11/99		206.93

		2/12/01		109.55		-45.55%				2/12/00		201.2		-8.44%				2/12/99		219.74

		2/13/01		125.79		-29.61%				2/13/00		178.7		-14.58%				2/13/99		209.2

		2/14/01		136.85		-9.07%				2/14/00		150.5		-20.29%				2/14/99		188.8

		2/15/01		127.06		-9.11%				2/15/00		139.8		-23.56%				2/15/99		182.9

		2/16/01		127.3		5.73%				2/16/00		120.4		-37.06%				2/16/99		191.3

		2/17/01		130.98		-18.49%				2/17/00		160.7		-27.09%				2/17/99		220.4

		2/18/01		81.42		-48.40%				2/18/00		157.8		-20.26%				2/18/99		197.9

		2/19/01		124.48		-26.17%				2/19/00		168.6		-18.63%				2/19/99		207.2

		2/20/01		100.63		-46.19%				2/20/00		187		0.65%				2/20/99		185.8

		2/21/01		99		-41.80%				2/21/00		170.1		-12.72%				2/21/99		194.9

		2/22/01		123.7		-14.39%				2/22/00		144.5		-27.13%				2/22/99		198.3

		2/23/01		146.7		4.94%				2/23/00		139.8		-38.74%				2/23/99		228.2

		2/24/01		125.17		-33.35%				2/24/00		187.8		-15.94%				2/24/99		223.4

		2/25/01		102.14		-41.06%				2/25/00		173.3		-20.83%				2/25/99		218.9

		2/26/01		131.39		-24.58%				2/26/00		174.2		-16.37%				2/26/99		208.3

		2/27/01		136.74		-14.43%				2/27/00		159.8		-15.09%				2/27/99		188.2

		2/28/01		132.99		-10.38%				2/28/00		148.4		-18.46%				2/28/99		182

		3/1/01		127.69		-29.34%				3/1/00		180.7		-21.30%				3/1/99		266.3

		3/2/01		117.47		-34.41%				3/2/00		179.1		-29.54%				3/2/99		229.6

		3/3/01		104.91		-40.15%				3/3/00		175.3		-34.95%				3/3/99		254.2

		3/4/01		95.38		-48.75%				3/4/00		186.1		-22.23%				3/4/99		269.5

		3/5/01		107.8		-37.54%				3/5/00		172.6		-20.97%				3/5/99		239.3

		3/6/01		112.94		-33.72%				3/6/00		170.4		-20.37%				3/6/99		218.4

		3/7/01		117.04		-35.48%				3/7/00		181.4		-18.76%				3/7/99		214

		3/8/01		98.25		-43.08%				3/8/00		172.6		-32.34%				3/8/99		223.3

		3/9/01		127.59		-38.69%				3/9/00		208.1		-9.84%				3/9/99		255.1

		3/10/01		117.53		-37.02%				3/10/00		186.6		-16.88%				3/10/99		230.8

		3/11/01		103		-37.91%				3/11/00		165.9		-30.12%				3/11/99		224.5

		3/12/01		99		-31.20%				3/12/00		143.9		-35.35%				3/12/99		237.4

		3/13/01		106.6		-16.19%				3/13/00		127.2		-40.51%				3/13/99		222.6

		3/14/01		123.4		-18.06%				3/14/00		150.6		-42.12%				3/14/99		213.8

		3/15/01		118.2		-24.90%				3/15/00		157.4		-29.64%				3/15/99		260.2

		3/16/01		120.5		-36.21%				3/16/00		188.9		-19.31%				3/16/99		223.7

		3/17/01		117.9		-36.65%				3/17/00		186.1		-21.74%				3/17/99		234.1

		3/18/01		92.4		-33.91%				3/18/00		139.8		-35.10%				3/18/99		237.8

		3/19/01		102.6		-17.19%				3/19/00		123.9		-42.51%				3/19/99		215.4

		3/20/01		113		-13.41%				3/20/00		130.5		-41.61%				3/20/99		215.5

		3/21/01		108.8		-33.41%				3/21/00		163.4		-34.64%				3/21/99		223.5

		3/22/01		136		-21.66%				3/22/00		173.6		-31.95%				3/22/99		250

		3/23/01		119.3		-33.65%				3/23/00		179.8		-24.96%				3/23/99		255.1

		3/24/01		94.5		-49.19%				3/24/00		186		-29.65%				3/24/99		239.6

		3/25/01		92		-35.57%				3/25/00		142.8		-50.03%				3/25/99		264.4

		3/26/01		106.5		-29.75%				3/26/00		151.6		-47.72%				3/26/99		285.8

		3/27/01		123.2		-22.56%				3/27/00		159.1		-45.59%				3/27/99		290

		3/28/01		115.5		-34.15%				3/28/00		175.4		-36.72%				3/28/99		292.4

		3/29/01		116		-42.63%				3/29/00		202.2		-30.49%				3/29/99		277.2

		3/30/01		123.6		-45.36%				3/30/00		226.2		-5.43%				3/30/99		290.9

		3/31/01		110.2		-50.89%				3/31/00		224.4		-13.79%				3/31/99		239.2

		4/1/01		89		-58.39%				4/1/00		213.9		-10.76%				4/1/99		260.3

		4/2/01		114.4		-34.22%				4/2/00		173.9		-21.77%				4/2/99		239.7

		4/3/01		112		-51.33%				4/3/00		230.1		1.68%				4/3/99		222.3

		4/4/01		120		-50.82%				4/4/00		244		-1.37%				4/4/99		226.3

		4/5/01		106.6		-55.86%				4/5/00		241.5		0.46%				4/5/99		247.4

		4/6/01		112.3		-56.57%				4/6/00		258.6		3.65%				4/6/99		240.4

		4/7/01		97.6		-33.29%				4/7/00		146.3		-29.66%				4/7/99		249.5

		4/8/01		90.6		-67.67%				4/8/00		280.2		48.65%				4/8/99		208

		4/9/01		115.1		-45.99%				4/9/00		213.1		15.63%				4/9/99		188.5

		4/10/01		116.3		-55.30%				4/10/00		260.2		34.12%				4/10/99		184.3

		4/11/01		104.7		-63.54%				4/11/00		287.2		37.81%				4/11/99		194

		4/12/01		125.2		-56.57%				4/12/00		288.3		19.68%				4/12/99		208.4

		4/13/01		114.4		-64.24%				4/13/00		319.9		51.47%				4/13/99		240.9

		4/14/01		95.3		-67.35%				4/14/00		291.9		49.31%				4/14/99		211.2

		4/15/01		80.8		-75.84%				4/15/00		334.4		83.64%				4/15/99		195.5

		4/16/01		107.5		-70.08%				4/16/00		359.3		73.49%				4/16/99		182.1

		4/17/01		112.5		-65.60%				4/17/00		327		59.51%				4/17/99		207.1

		4/18/01		114.8		-64.50%				4/18/00		323.4		21.08%				4/18/99		205

		4/19/01		100.4		-69.16%				4/19/00		325.6		27.49%				4/19/99		267.1

		4/20/01		103.1		-63.47%				4/20/00		282.2		2.88%				4/20/99		255.4

		4/21/01		99.2		-66.86%				4/21/00		299.3		-7.42%				4/21/99		274.3

		4/22/01		80.9		-71.32%				4/22/00		282.1		-1.60%				4/22/99		323.3

		4/23/01		101.3		-62.33%				4/23/00		268.9		-8.10%				4/23/99		286.7

		4/24/01		106.3		-62.20%				4/24/00		281.2		-1.09%				4/24/99		292.6

		4/25/01		111.8		-60.34%				4/25/00		281.9		-3.39%				4/25/99		284.3

		4/26/01		109.7		-61.60%				4/26/00		285.7		-11.02%				4/26/99		291.8

		4/27/01		112.9		-61.36%				4/27/00		292.2		-7.03%				4/27/99		321.1

		4/28/01		113.3		-61.85%				4/28/00		297		-4.13%				4/28/99		314.3

		4/29/01		132.5		-53.16%				4/29/00		282.9		0.14%				4/29/99		309.8

		4/30/01		130.5		-49.26%				4/30/00		257.2		-13.95%				4/30/99		282.5

		5/1/01		135.7		-50.37%				5/1/00		273.4		-10.24%				5/1/99		298.9

		5/2/01		140		-49.60%				5/2/00		277.8		-7.06%				5/2/99		304.6

		5/3/01		126.54		-51.16%				5/3/00		259.1		-12.08%				5/3/99		298.9

										5/4/00		274.6		-4.05%				5/4/99		294.7

										5/5/00		258.2		-4.44%				5/5/99		286.2

										5/6/00		228.8		-13.04%				5/6/99		270.2

										5/7/00		249.4		-1.97%				5/7/99		263.1

										5/8/00		256.5		-9.52%				5/8/99		254.4

										5/9/00		231.6		-5.70%				5/9/99		283.5

										5/10/00		240.3		-1.60%				5/10/99		245.6

										5/11/00		246.4		3.01%				5/11/99		244.2

										5/12/00		246.8		-5.95%				5/12/99		239.2

										5/13/00		250.3		-4.14%				5/13/99		262.4

										5/14/00		241.6		-2.70%				5/14/99		261.1

										5/15/00		245.2		-7.26%				5/15/99		248.3

										5/16/00		279		10.89%				5/16/99		264.4

										5/17/00		281.5		7.28%				5/17/99		251.6

										5/18/00		253.3		-6.36%				5/18/99		262.4

										5/19/00		208.9		-23.76%				5/19/99		270.5

										5/20/00		234.7		-5.74%				5/20/99		274

										5/21/00		225.3		-10.74%				5/21/99		249

										5/22/00		207.3		-12.83%				5/22/99		252.4

										5/23/00		218.6		-27.69%				5/23/99		237.8

										5/24/00		249.8		-19.47%				5/24/99		302.3

										5/25/00		250.8		-25.93%				5/25/99		310.2

										5/26/00		202.3		-42.65%				5/26/99		338.6

										5/27/00		200.7		-39.86%				5/27/99		352.77

										5/28/00		195.8		-40.41%				5/28/99		333.7

										5/29/00		232.2		-32.58%				5/29/99		328.6

										5/30/00		241.4		-28.24%				5/30/99		344.4

										5/31/00		224.7		-37.70%				5/31/99		336.4

										6/1/00		231.3		-35.62%				6/1/99		360.7

										6/2/00		182.3		-48.09%				6/2/99		359.3

										6/3/00		185.6		-49.76%				6/3/99		351.2

										6/4/00		183.9		-47.43%				6/4/99		369.4

										6/5/00		197.7		-41.66%				6/5/99		349.8

										6/6/00		233.7		-29.80%				6/6/99		338.9

										6/7/00		217.1		-38.98%				6/7/99		332.9

										6/8/00		238.1		-26.28%				6/8/99		355.8

										6/9/00		196.2		-33.94%				6/9/99		323

										6/10/00		203.6		-35.41%				6/10/99		297

										6/11/00		190.1		-36.59%				6/11/99		315.2

										6/12/00		183		-38.94%				6/12/99		299.8

										6/13/00		200.3		-37.60%				6/13/99		299.7

										6/14/00		227.2		-32.04%				6/14/99		321

										6/15/00		206		-42.89%				6/15/99		334.3

										6/16/00		202.5		-41.07%				6/16/99		360.7

										6/17/00		192.9		-42.59%				6/17/99		343.6

										6/18/00		171.4		-49.12%				6/18/99		336

										6/19/00		173.7		-46.80%				6/19/99		336.9

										6/20/00		192.7		-38.75%				6/20/99		326.5

										6/21/00		231.5		-34.29%				6/21/99		314.6

										6/22/00		221.4		-34.82%				6/22/99		352.3

										6/23/00		182.3		-44.42%				6/23/99		339.68

										6/24/00		163.8		-50.75%				6/24/99		328

										6/25/00		156.2		-50.46%				6/25/99		332.6

										6/26/00		120.5		-58.75%				6/26/99		315.3

										6/27/00		147.6		-50.93%				6/27/99		292.1

										6/28/00		161.2		-47.23%				6/28/99		300.8

										6/29/00		195.1		-33.98%				6/29/99		305.5

										6/30/00		212.2		-27.80%				6/30/99		295.5

										7/1/00		200.4		-24.12%				7/1/99		293.9

										7/2/00		178.3		-31.69%				7/2/99		264.1

										7/3/00		163.6		-35.84%				7/3/99		261

										7/4/00		185.4		-28.03%				7/4/99		255

										7/5/00		169.2		-28.85%				7/5/99		257.6

										7/6/00		192.3		-25.98%				7/6/99		237.8

										7/7/00		193.1		-23.37%				7/7/99		259.8

										7/8/00		171.3		-31.32%				7/8/99		252

										7/9/00		132.5		-52.32%				7/9/99		249.4

										7/10/00		165.6		-34.02%				7/10/99		277.9

										7/11/00		171.7		-34.79%				7/11/99		251

										7/12/00		168.2		-41.17%				7/12/99		263.3

										7/13/00		167.4		-39.63%				7/13/99		285.9

										7/14/00		181.1		-32.50%				7/14/99		277.3

										7/15/00		157.5		-40.09%				7/15/99		268.3

										7/16/00		126.9		-49.40%				7/16/99		262.9

										7/17/00		167.4		-26.58%				7/17/99		250.8

										7/18/00		170.3		-26.47%				7/18/99		228

										7/19/00		159.3		-34.36%				7/19/99		231.6

										7/20/00		157		-28.99%				7/20/99		242.7

										7/21/00		154.9		-33.49%				7/21/99		221.1

										7/22/00		154.6		-37.81%				7/22/99		232.9

										7/23/00		138.1		-39.93%				7/23/99		248.6

										7/24/00		186.2		-15.63%				7/24/99		229.9

										7/25/00		169.8		-28.72%				7/25/99		220.7

										7/26/00		173.6		-23.15%				7/26/99		238.2

										7/27/00		155.5		-31.01%				7/27/99		225.9

										7/28/00		153.1		-14.94%				7/28/99		225.4

										7/29/00		139		-29.69%				7/29/99		180

										7/30/00		143.8		-27.41%				7/30/99		197.7

										7/31/00		155.8		-23.14%				7/31/99		198.1

										8/1/00		170		-26.47%				8/1/99		202.7

										8/2/00		150.1		-36.83%				8/2/99		231.2

										8/3/00		191		-13.89%				8/3/99		237.6

										8/4/00		147.2		-37.65%				8/4/99		221.8

										8/5/00		166.2		-21.71%				8/5/99		236.1

										8/6/00		157.1		-20.70%				8/6/99		212.3

										8/7/00		146.7		-23.47%				8/7/99		198.1

										8/8/00		162.1		-26.12%				8/8/99		191.7

										8/9/00		153.6		-25.15%				8/9/99		219.4

										8/10/00		187.2		-15.90%				8/10/99		205.2

										8/11/00		135.1		-43.35%				8/11/99		222.6

										8/12/00		160.7		-32.79%				8/12/99		238.5

										8/13/00		90.2		-52.58%				8/13/99		239.1

										8/14/00		111.2		-47.77%				8/14/99		190.2

										8/15/00		118.4		-50.46%				8/15/99		212.9

										8/16/00		128.6		-41.97%				8/16/99		239

										8/17/00		89.4		-59.36%				8/17/99		221.6

										8/18/00		115.6		-50.02%				8/18/99		220

										8/19/00		115.8		-40.86%				8/19/99		231.3

										8/20/00		82		-50.18%				8/20/99		195.8

										8/21/00		94		-51.70%				8/21/99		164.6

										8/22/00		129.5		-33.86%				8/22/99		194.6

										8/23/00		130.4		-33.81%				8/23/99		195.8

										8/24/00		129.9		-36.20%				8/24/99		197

										8/25/00		104.7		-51.46%				8/25/99		203.6

										8/26/00		109.9		-48.98%				8/26/99		215.7

										8/27/00		93.9		-43.87%				8/27/99		215.4

										8/28/00		84.3		-46.37%				8/28/99		167.3

										8/29/00		104.1		-44.00%				8/29/99		157.2

										8/30/00		107.8		-41.00%				8/30/99		185.9

										8/31/00		127		-24.72%				8/31/99		182.7

										9/1/00		111.6		-33.85%				9/1/99		168.7

										9/2/00		83.3		-50.59%				9/2/99		168.7

										9/3/00		82.9		-15.15%				9/3/99		168.6

										9/4/00		95.2		-14.00%				9/4/99		97.7

										9/5/00		124.2		-9.34%				9/5/99		110.7

										9/6/00		122.7		-24.86%				9/6/99		137

										9/7/00		139.7		5.59%				9/7/99		163.3

										9/8/00		122		-16.44%				9/8/99		132.3

										9/9/00		113.6		-21.71%				9/9/99		146

										9/10/00		101.3		4.33%				9/10/99		145.1

										9/11/00		120.6		1.09%				9/11/99		97.1

										9/12/00		139.8		13.84%				9/12/99		119.3

										9/13/00		132.8		11.13%				9/13/99		122.8

										9/14/00		145.4		0.35%				9/14/99		119.5

										9/15/00		118.8		-19.13%				9/15/99		144.9

										9/16/00		126.1		0.72%				9/16/99		146.9

										9/17/00		86.1		-21.23%				9/17/99		125.2

										9/18/00		101.4		-19.65%				9/18/99		109.3

										9/19/00		109.3		-19.04%				9/19/99		126.2

										9/20/00		105		-40.41%				9/20/99		135

										9/21/00		94.6		-40.20%				9/21/99		176.2

										9/22/00		94.2		-40.64%				9/22/99		158.2

										9/23/00		110.8		-9.85%				9/23/99		158.7

										9/24/00		81.9		-27.33%				9/24/99		122.9

										9/25/00		92.8		-20.14%				9/25/99		112.7

										9/26/00		122.1		-6.79%				9/26/99		116.2

										9/27/00		105		-15.19%				9/27/99		131

										9/28/00		111.4		-23.65%				9/28/99		123.8

										9/29/00		92.2		-32.55%				9/29/99		145.9

										9/30/00		92.7		-9.30%				9/30/99		136.7

										10/1/00		119.6		45.50%				10/1/99		102.2

										10/2/00		100.4		-20.00%				10/2/99		82.2

										10/3/00		118.4		-13.26%				10/3/99		125.5

										10/4/00		104.7		-22.79%				10/4/99		136.5

										10/5/00		92.1		-27.54%				10/5/99		135.6

										10/6/00		102.5		-21.21%				10/6/99		127.1

										10/7/00		102.7		6.31%				10/7/99		130.1

										10/8/00		93.6		-6.21%				10/8/99		96.6

										10/9/00		101.4		-21.76%				10/9/99		99.8

										10/10/00		89.4		-33.92%				10/10/99		129.6

										10/11/00		127		6.28%				10/11/99		135.3

										10/12/00		109.7		-16.32%				10/12/99		119.5

										10/13/00		70.4		-51.01%				10/13/99		131.1

										10/14/00		90		-22.55%				10/14/99		143.7

										10/15/00		93.4		-3.81%				10/15/99		116.2

										10/16/00		116.3		12.37%				10/16/99		97.1

										10/17/00		115.9		5.36%				10/17/99		103.5

										10/18/00		112.8		-9.90%				10/18/99		110

										10/19/00		90.8		-34.63%				10/19/99		125.2

										10/20/00		102.7		-27.57%				10/20/99		138.9

										10/21/00		104.2		-15.42%				10/21/99		141.8

										10/22/00		113.6		-6.43%				10/22/99		123.2

										10/23/00		131		11.02%				10/23/99		121.4

										10/24/00		117.2		-6.61%				10/24/99		118

										10/25/00		118.8		-7.33%				10/25/99		125.5

										10/26/00		124.6		-7.22%				10/26/99		128.2

										10/27/00		105.5		-4.26%				10/27/99		134.3

										10/28/00		110.4		-8.38%				10/28/99		110.2

										10/29/00		118.3		34.74%				10/29/99		120.5

										10/30/00		127.4		29.21%				10/30/99		87.8

										10/31/00		120.9		-4.05%				10/31/99		98.6

										11/1/00		133.1		9.28%				11/1/99		126

										11/2/00		122.5		2.77%				11/2/99		121.8

										11/3/00		117.3		-1.18%				11/3/99		119.2

										11/4/00		107.9		-12.28%				11/4/99		118.7

										11/5/00		115.4		-15.89%				11/5/99		123

										11/6/00		127.8		-0.47%				11/6/99		137.2

										11/7/00		140.6		14.50%				11/7/99		128.4

										11/8/00		127.9		-7.05%				11/8/99		122.8

										11/9/00		129.5		-6.90%				11/9/99		137.6

										11/10/00		106		-16.99%				11/10/99		139.1

										11/11/00		98.7		-26.12%				11/11/99		127.7

										11/12/00		126.5		7.84%				11/12/99		133.6

										11/13/00		126.1		1.37%				11/13/99		117.3

										11/14/00		119.2		-19.84%				11/14/99		124.4

										11/15/00		115.6		-36.73%				11/15/99		148.7

										11/16/00		100		-28.47%				11/16/99		182.7

										11/17/00		107.2		-26.07%				11/17/99		139.8

										11/18/00		117.8		-20.24%				11/18/99		145

										11/19/00		119.2		-23.83%				11/19/99		147.7

										11/20/00		134.9		-11.42%				11/20/99		156.5

										11/21/00		138		-19.95%				11/21/99		152.3

										11/22/00		133.5		-13.87%				11/22/99		172.4

										11/23/00		121.1		-27.00%				11/23/99		155

										11/24/00		116.9		-27.03%				11/24/99		165.9

										11/25/00		119.1		-22.36%				11/25/99		160.2

										11/26/00		133.3		-11.90%				11/26/99		153.4

										11/27/00		138.4		-22.25%				11/27/99		151.3

										11/28/00		145.8		-9.55%				11/28/99		178

										11/29/00		157		-9.20%				11/29/99		161.2

										11/30/00		132.4		-31.61%				11/30/99		172.9

										12/1/00		119.5		-34.48%				12/1/99		193.6

										12/2/00		146.3		-22.43%				12/2/99		182.4

										12/3/00		158.8		-14.72%				12/3/99		188.6

										12/4/00		162.2		-10.83%				12/4/99		186.2

										12/5/00		163.8		-14.24%				12/5/99		181.9

										12/6/00		151.3		-23.82%				12/6/99		191

										12/7/00		120.1		-35.05%				12/7/99		198.6

										12/8/00		126		-32.00%				12/8/99		184.9

										12/9/00		126.7		-29.73%				12/9/99		185.3

										12/10/00		156.6		-8.85%				12/10/99		180.3

										12/11/00		144.7		-14.38%				12/11/99		171.8

										12/12/00		145.8		-14.29%				12/12/99		169

										12/13/00		123.9		-41.50%				12/13/99		170.1

										12/14/00		133.2		-29.64%				12/14/99		211.8

										12/15/00		111.2		-42.32%				12/15/99		189.3

										12/16/00		105.8		-47.60%				12/16/99		192.8

										12/17/00		124.2		-34.84%				12/17/99		201.9

										12/18/00		125.1		-37.85%				12/18/99		190.6

										12/19/00		145.7		-27.58%				12/19/99		201.3

										12/20/00		158.5		-25.02%				12/20/99		201.2

										12/21/00		132.7		-37.58%				12/21/99		211.4

										12/22/00		115.77		-42.94%				12/22/99		212.6

																		12/23/99		202.9

																		12/24/99		159.9

																		12/25/99		203.6

																		12/26/99		204.5

																		12/27/99		185.3

																		12/28/99		190.6

																		12/29/99		165.85





Sheet5

		

		1/1/99		26.3

		2/1/99		27.8

		3/1/99		28.4										5,375,687

		4/1/99		25.9										5,051,027

		5/1/99		26.8										4,169,209

		6/1/99		30.8										3,978,513

		7/1/99		27.2										4,347,028

		8/1/99		24.2										4,607,552

		9/1/99		20.1										4,628,820

		10/1/99		18										5,139,548

		11/1/99		20.2										4,962,152

		12/1/99		24										5,879,161

		1/1/00		23.8		-2.5		600000		-9.51%				5,754,258

		2/1/00		22.5		-5.3		1272000		-19.06%				5,523,655

		3/1/00		23.8		-4.6		1104000		-16.20%				4,943,452		(432,235)		-8.04%				(70,010)

		4/1/00		26.8		0.9		-216000.000000001		3.47%				4,186,133		(864,893)		-17.12%				30,054

		5/1/00		25.8		-1		240000		-3.73%				4,568,065		398,856		9.57%				14,883

		6/1/00		23.8		-7		1680000		-22.73%				5,194,567		1,216,054		30.57%				276,376

		7/1/00		22.1		-5.1		1224000		-18.75%				5,510,290		1,163,263		26.76%				218,112

		8/1/00		19		-5.2		1248000		-21.49%				6,169,323		1,561,771		33.90%				335,587

		9/1/00		16		-4.1		984000		-20.40%				5,692,900		1,064,080		22.99%				217,051

		10/1/00		15.2		-2.8		672000		-15.56%				5,502,677		363,129		7.07%				56,487

		11/1/00		17.1		-3.1		743999.999999999		-15.35%				6,482,300		1,520,148		30.63%				233,290

		12/1/00		17.6		-6.4		1536000		-26.67%				6,314,613		435,452		7.41%				116,120

		1/1/01		16.6		-7.2		1728000		-30.25%				7,271,452		1,517,194		26.37%				458,983

		2/1/01		16		-6.5		1560000		-28.89%				6,922,143		1,398,488		25.32%				404,008

		3/1/01		15		-8.8		2112000		-36.97%				5,633,290		689,839		13.95%				255,066

		4/1/01		15		-11.8		2832000		-44.03%				5,442,467		1,256,333		30.01%				553,162





Sheet1

		

				Los Angeles						Burbank						San Francisco						Sacramento								Mar-99		(12)

				Hi		Lo		(HDD)/CDD		Hi		Lo		(HDD)/CDD		Hi		Lo		(HDD)/CDD		Hi		Lo		(HDD)/CDD				Apr-99		(8)

		May-99		69		58		(2)		72		54		(2)		63		48		(10)		77		48		(2)				May-99		(4)

		Jun-99		70		60		(0)		78		57		2		68		51		(5)		86		54		5				Jun-99		0

		Jul-99		75		65		5		86		63		9		70		54		(3)		88		56		7				Jul-99		5

		Aug-99		74		64		4		88		62		10		71		56		(1)		88		59		8				Aug-99		5

		Sep-99		73		63		3		83		60		6		72		55		(1)		89		56		7				Sep-99		4

		Oct-99		77		59		3		86		57		6		72		53		(2)		81		50		0				Oct-99		2

		Nov-99		67		54		(5)		67		50		(6)		64		51		(7)		65		45		(10)				Nov-99		(7)

		Dec-99		69		48		(7)		64		42		(12)		59		43		(14)		59		35		(18)				Dec-99		(13)

		Jan-00		66		50		(7)		62		45		(11)		59		47		(12)		56		41		(17)				Jan-00		(12)

		Feb-00		64		51		(8)		64		48		(9)		59		49		(11)		59		45		(13)				Feb-00		(10)

		Mar-00		64		52		(7)		65		49		(8)		61		47		(11)		66		45		(10)				Mar-00		(9)		3

		Apr-00		66		55		(4)		72		53		(2)		65		51		(7)		72		48		(5)				Apr-00		(5)		3

		May-00		70		58		(1)		77		58		3		68		53		(5)		79		53		1				May-00		(0)		3

		Jun-00		73		60		1		85		64		9		69		53		(4)		87		55		6				Jun-00		3		3

		Jul-00		75		63		4		85		64		9		72		54		(2)		93		58		10				Jul-00		5		1

		Aug-00		77		64		5		87		66		12		72		55		(1)		92		58		10				Aug-00		6		1

		Sep-00		77		63		5		82		65		8		73		55		(1)		87		55		6				Sep-00		5		1

		Oct-00		74		59		2		72		58		(0)		70		52		(4)		77		50		(2)				Oct-00		(1)		(3)

		Nov-00		70		53		(4)		68		48		(7)		62		47		(10)		63		43		(12)				Nov-00		(8)		(1)

		Dec-00		66		48		(8)		67		47		(8)		56		43		(15)		53		38		(20)				Dec-00		(13)		(0)

		Jan-01		64		46		(10)		59		43		(14)		55		43		(16)		55		37		(19)				Jan-01		(15)		(3)

		Feb-01		61		47		(11)		59		44		(14)		57		44		(14)		57		40		(16)				Feb-01		(14)		(3)

		Mar-01		63		53		(7)		66		50		(7)		63		49		(9)		69		46		(8)				Mar-01		(8)		1

		Apr-01		63		52		(8)		66		50		(7)		60		47		(12)		67		45		(9)				Apr-01		(9)		(4)

																														May-01		(1)		(1)





Sheet2

		

		Jan-98		2,979,710				Jan-99		2,987,387		0.26%				Jan-00		3,123,484		4.56%				Jan-01		4,231,161		35.46%

		Feb-98		3,107,286				Feb-99		2,933,071		-5.61%				Feb-00		3,069,448		4.65%				Feb-01		4,093,750		33.37%

		Mar-98		2,722,355				Mar-99		2,835,258		4.15%				Mar-00		2,825,355		-0.35%				Mar-01		3,280,839		16.12%

		Apr-98		2,586,867				Apr-99		2,801,267		8.29%				Apr-00		2,422,967		-13.50%				Apr-01		3,114,533		28.54%

		May-98						May-99		2,214,161		n/a				May-00		2,665,677		20.39%				May-01		2,987,000		12.05%

		Jun-98						Jun-99		2,421,600		n/a				Jun-00		3,097,900		27.93%

		Jul-98						Jul-99		2,643,097		n/a				Jul-00		3,320,806		25.64%

		Aug-98		2,905,968				Aug-99		2,706,516		-6.86%				Aug-00		3,616,161		33.61%

		Sep-98		2,551,133				Sep-99		2,645,233		3.69%				Sep-00		3,191,667		20.66%

		Oct-98		2,319,484				Oct-99		2,964,097		27.79%				Oct-00		3,104,806		4.75%

		Nov-98		2,501,400				Nov-99		2,738,600		9.48%				Nov-00		3,509,000		28.13%

		Dec-98		3,137,767				Dec-99		3,114,903		-0.73%				Dec-00		3,433,677		10.23%

								Jan-00		3,123,484		4.56%

								Feb-00		3,069,448		4.65%

								Mar-00		2,825,355		-0.35%

								Apr-00		2,422,967		-13.50%

								May-00		2,665,677		20.39%

								Jun-00		3,097,900		27.93%

								Jul-00		3,320,806		25.64%

								Aug-00		3,616,161		33.61%

								Sep-00		3,191,667		20.66%

								Oct-00		3,104,806		4.75%

								Nov-00		3,509,000		28.13%

								Dec-00		3,433,677		10.23%

								Jan-01		4,231,161		35.46%

								Feb-01		4,093,750		33.37%

								Mar-01		3,280,839		16.12%

								Apr-01		3,114,533		28.54%

								May-01		2,987,000		12.05%

										5,754,258

										5,523,655

								Mar-00		4,943,452		-8.04%

								Apr-00		4,186,133		-17.12%

								May-00		4,568,065		9.57%

								Jun-00		5,194,567		30.57%

								Jul-00		5,510,290		26.76%

								Aug-00		6,169,323		33.90%

								Sep-00		5,692,900		22.99%

								Oct-00		5,502,677		7.07%

								Nov-00		6,482,300		30.63%

								Dec-00		6,314,613		7.41%

								Jan-01		7,271,452		26.37%

								Feb-01		6,922,143		25.32%

								Mar-01		5,633,290		13.95%

								Apr-01		5,442,467		30.01%

								May-01		5,126,250		12.22%





Sheet2

		36647		36647

		36678		36678

		36708		36708

		36739		36739

		36770		36770

		36800		36800

		36831		36831

		36861		36861

		36892		36892

		36923		36923

		36951		36951

		36982		36982

		37012		37012



Year on Year Load Change

Year on Year Temperature Change

MMBtu

Degrees F

California Load vs. Temperature

398855.606758832

3.314516129

1216053.62318841

2.6604166667

1163262.51390434

0.7681451613

1561770.73732719

1.2358870968

1064080.45977012

0.9391522989

363129.032258065

-2.9213709677

1520148.27586207

-1.20625

435451.612903226

-0.0967741935

1517193.5483871

-2.93125

1398487.68472906

-3.4603217365

689838.709677419

1.2675403226

1256333.33333333

-4.2549281609

558185.483870968

-0.7681451613



Sheet3

		36647

		36678

		36708

		36739

		36770

		36800

		36831

		36861

		36892

		36923

		36951

		36982

		37012



Year on Year Hydro Change

MW

-746.0541330228

-1682.1051596659

-2559.051487759

-3312.7114824358

-2911.0905800561

-957.4453280423

-2601.9711986126

-4326.3033679574

-3353.7703655404

-3516.7075457762

-2769.5488615907

-4265.8405427613

-2090.1365409494



Sheet6

		

										Jan-00		2,630,774		5,754,258						Jan-01		3,040,290		7,271,452		26.37%

										Feb-00		2,454,207		5,523,655						Feb-01		2,828,393		6,922,143		25.32%

		Mar-99		2,540,429		5,375,687				Mar-00		2,118,097		4,943,452		-8.04%				Mar-01		2,352,452		5,633,290		13.95%

		Apr-99		2,249,760		5,051,027				Apr-00		1,763,167		4,186,133		-17.12%				Apr-01		2,327,933		5,442,467		30.01%

		May-99		1,955,048		4,169,209				May-00		1,902,387		4,568,065		9.57%				May-01		2,139,250		5,126,250		12.22%

		Jun-99		1,556,913		3,978,513				Jun-00		2,096,667		5,194,567		30.57%

		Jul-99		1,703,931		4,347,028				Jul-00		2,189,484		5,510,290		26.76%

		Aug-99		1,901,036		4,607,552				Aug-00		2,553,161		6,169,323		33.90%

		Sep-99		1,983,586		4,628,820				Sep-00		2,501,233		5,692,900		22.99%

		Oct-99		2,175,452		5,139,548				Oct-00		2,397,871		5,502,677		7.07%

		Nov-99		2,223,552		4,962,152				Nov-00		2,973,300		6,482,300		30.63%

		Dec-99		2,764,258		5,879,161				Dec-00		2,880,935		6,314,613		7.41%

		2,987,387		0.26%				Jan-00		3,123,484		4.56%						Jan-01		4,231,161

		2,933,071		-5.61%				Feb-00		3,069,448		4.65%						Feb-01		4,093,750

		2,835,258		4.15%				Mar-00		2,825,355		-0.35%						Mar-01		3,280,839

		2,801,267		8.29%				Apr-00		2,422,967		-13.50%						Apr-01		3,114,533

		2,214,161		n/a				May-00		2,665,677		20.39%						May-01		2,987,000

		2,421,600		n/a				Jun-00		3,097,900		27.93%

		2,643,097		n/a				Jul-00		3,320,806		25.64%

		2,706,516		-6.86%				Aug-00		3,616,161		33.61%

		2,645,233		3.69%				Sep-00		3,191,667		20.66%

		2,964,097		27.79%				Oct-00		3,104,806		4.75%

		2,738,600		9.48%				Nov-00		3,509,000		28.13%

		3,114,903		-0.73%				Dec-00		3,433,677		10.23%

										Jan-00

										Feb-00

										Mar-00		-432,235

										Apr-00		-864,893

										May-00		398,856

										Jun-00		1,216,054

										Jul-00		1,163,263

										Aug-00		1,561,771

										Sep-00		1,064,080

										Oct-00		363,129

										Nov-00		1,520,148

										Dec-00		435,452

										Jan-01		1,517,194

										Feb-01		1,398,488

										Mar-01		689,839

										Apr-01		1,256,333

										May-01		558,185





		

				Apr-98		May-98		Jun-98		Jul-98		Aug-98		Sep-98		Oct-98		Nov-98		Dec-98		Jan-99		Feb-99		Mar-99		Apr-99		May-99		Jun-99		Jul-99		Aug-99		Sep-99		Oct-99		Nov-99		Dec-99		Jan-00		Feb-00		Mar-00		Apr-00		May-00		Jun-00		Jul-00		Aug-00		Sep-00		Oct-00		Nov-00		Dec-00		Jan-01		Feb-01		Mar-01		Apr-01		May-01		Jun-01		Jul-01		Aug-01		Sep-01		Oct-01		Nov-01		Dec-01

		Flow_COI		631		1,212		1,455		1,660		1,066		1,028		892		804		1,095		1,853		1,302		1,517		1,903		1,831		2,342		2,795		2,310		2,428		1,883		2,110		2,577		2,590		2,080		1,265		2,240		1,190		1,081		967		89		499		1,369		114		(569)		89		(461)		(595)		(800)		(53)

		Flow_NOB		456		537		889		927		839		472		42		(4)		59		1,117		1,019		1,137		1,140		822		736		1,187		1,162		825		112		216		713		580		506		421		1,100		717		315		457		70		(158)		(332)		(390)		(468)		(273)		(470)		(489)		(125)		(130)

		YoY COB																										1,271		619		887		1,136		1,244		1,400		991		1,305		1,482		737		778		(252)		338		(641)		(1,261)		(1,828)		(2,221)		(1,929)		(513)		(1,995)		(3,146)		(2,501)		(2,541)		(1,860)		(3,041)		(1,243)

		YoY NOB																										683		285		(153)		260		323		353		70		220		653		(538)		(513)		(716)		(40)		(105)		(421)		(731)		(1,092)		(983)		(444)		(607)		(1,181)		(853)		(976)		(909)		(1,225)		(847)

		Total MW																										1,954		904		735		1,396		1,567		1,753		1,061		1,525		2,135		199		265		(968)		298		(746)		(1,682)		(2,559)		(3,313)		(2,911)		(957)		(2,602)		(4,326)		(3,354)		(3,517)		(2,770)		(4,266)		(2,090)

		Conv COB																										305,065		148,588		212,989		272,552		298,459		335,968		237,896		313,234		355,571		176,864		186,750		(60,406)		81,074		(153,833)		(302,625)		(438,800)		(533,060)		(462,850)		(123,240)		(478,903)		(754,929)		(600,211)		(609,792)		(446,420)		(729,798)		(298,397)

		Conv NOB																										163,978		68,415		(36,664)		62,415		77,529		84,781		16,727		52,716		156,783		(129,029)		(123,093)		(171,885)		(9,590)		(25,220)		(101,081)		(175,373)		(261,991)		(235,812)		(106,547)		(145,570)		(283,384)		(204,694)		(234,218)		(218,271)		(294,004)		(203,236)

		TOTAL																										(469,043)		(217,003)		(176,325)		(334,968)		(375,988)		(420,750)		(254,622)		(365,950)		(512,355)		(47,835)		(63,657)		232,291		(71,484)		179,053		403,705		614,172		795,051		698,662		229,787		624,473		1,038,313		804,905		844,010		664,692		1,023,802		501,633

		Load Growth Mmbtu																																																				13,960		42,562		40,714		54,662		37,243		12,710		53,205		15,241		53,102		48,947		24,144		43,972		19,536

		Weather Mmbtu																																																				205,843		769,787		508,376		712,058		328,176		120,633		842,470		(618,102)		659,187		505,531		1,003		188,560		37,016

		Load Differential Mmbtu																																																(432,235)		(864,893)		398,856		1,216,054		1,163,263		1,561,771		1,064,080		363,129		1,520,148		435,452		1,517,194		1,398,488		689,839		1,256,333		558,185

		Percent of Extra Load Attributable to Hydro																																																				44.89%		33.20%		52.80%		50.91%		65.66%		63.28%		41.08%		238.45%		53.05%		60.35%		96.35%		81.49%		89.87%

		Load Growth																																																				3.5%		3.5%		3.5%		3.5%		3.5%		3.5%		3.5%		3.5%		3.5%		3.5%		3.5%		3.5%		3.5%

		Weather																																																				51.61%		63.30%		43.70%		45.59%		30.84%		33.22%		55.42%		-141.95%		43.45%		36.15%		0.15%		15.01%		6.63%





		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Hydrology Deficit

Load Growth (3.5%)

Weather

MMBtu

Year on Year California Load
(Broken Down by Elements)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




_1050741463.xls
Chart3

		36647		13959.9462365591		205842.668596807

		36678		42561.8768115942		769786.508056988

		36708		40714.1879866518		508375.968855519

		36739		54661.9758064516		712058.005736144

		36770		37242.816091954		328175.904464695

		36800		12709.5161290323		120632.637398871

		36831		53205.1896551724		842469.998539863

		36861		15240.8064516129		-618102.001858159

		36892		53101.7741935484		659186.886463845

		36923		48947.0689655173		505530.804777252

		36951		24144.3548387097		1002.6280569465

		36982		43971.6666666667		188559.936403959

		37012		19536.4919354839		37016.222107634



Hydrology Deficit

Load Growth (3.5%)

Weather

MMBtu

Year on Year California Load
(Broken Down by Elements)

179052.991925466

403705.238319824

614172.357062167

795050.755784593

698661.739213466

229786.878730162

624473.087667034

1038312.80830977

804904.887729703

844009.810986296

664691.726781763

1023801.73026271

501632.76982785



Sheet4

		2001								2000								1999								jan		feb		mar		apr		may		jun		jul		aug		sep		oct		nov		dec

		1/1/01		106.45		-35.09%		6387		1/1/00		163.99		1.67%				1/1/99		161.3				2001		124		119		112		108		134

		1/2/01		112.59		-37.24%		6755.4		1/2/00		179.4		18.18%				1/2/99		151.8						7440		7140		6720		6480		8040

		1/3/01		150.65		-15.46%		9039		1/3/00		178.2		-5.46%				1/3/99		188.5				2000		190		169		171		274		241		193		165		129		109		119		124		136

		1/4/01		139.15		-24.74%		8349		1/4/00		184.9		3.24%				1/4/99		179.1						11400		10140		10260		16440		14460		11580		9900		7740		6540		7140		7440		8160

		1/5/01		130.17		-25.49%		7810.2		1/5/00		174.7		-1.96%				1/5/99		178.2				1999		202		209		245		247		283		330		245		208		136		108		144		190

		1/6/01		126.66		-31.73%		7599.6		1/6/00		185.53		-8.06%				1/6/99		201.8						12120		12540		14700		14820		16980		19800		14700		12480		8160		6480		8640		11400

		1/7/01		128.07		-35.76%		7684.2		1/7/00		199.36		0.33%				1/7/99		198.7

		1/8/01		137.07		-28.57%		8224.2		1/8/00		191.9		-6.62%				1/8/99		205.5				2001		-34.74%		-29.59%		-34.50%		-60.58%		-44.40%

		1/9/01		139.46		-30.96%		8367.6		1/9/00		202		2.12%				1/9/99		197.8				2000		-5.94%		-19.14%		-30.20%		10.93%		-14.84%		-41.52%		-32.65%		-37.98%		-19.85%		10.19%		-13.89%		-28.42%

		1/10/01		134.03		-29.08%		8041.8		1/10/00		189		-5.45%				1/10/99		199.9				1999

		1/11/01		134.24		-31.58%		8054.4		1/11/00		196.2		9.79%				1/11/99		178.7

		1/12/01		122.17		-34.84%		7330.2		1/12/00		187.5		-7.36%				1/12/99		202.4

		1/13/01		124.53		-34.32%		7471.8		1/13/00		189.6		-14.48%				1/13/99		221.7				1/1/99		202				12120

		1/14/01		106.65		-49.97%		6399		1/14/00		213.16		-2.93%				1/14/99		219.6				2/1/99		209				12540

		1/15/01		114.11		-44.77%		6846.6		1/15/00		206.6		-3.00%				1/15/99		213				3/1/99		245				14700

		1/16/01		134.49		-28.61%		8069.4		1/16/00		188.4		-18.79%				1/16/99		232				4/1/99		247				14820

		1/17/01		129.44		-22.40%		7766.4		1/17/00		166.8		-24.76%				1/17/99		221.7				5/1/99		283				16980

		1/18/01		127.52		-32.81%		7651.2		1/18/00		189.8		-5.85%				1/18/99		201.6				6/1/99		330				19800

		1/19/01		128.86		-30.23%		7731.6		1/19/00		184.7		-11.24%				1/19/99		208.1				7/1/99		245				14700

		1/20/01		121.03		-35.83%		7261.8		1/20/00		188.6		-13.09%				1/20/99		217				8/1/99		208				12480

		1/21/01		94.3		-52.80%		5658		1/21/00		199.8		-2.35%				1/21/99		204.6				9/1/99		136				8160

		1/22/01		145.27		-20.09%		8716.2		1/22/00		181.8		-18.98%				1/22/99		224.4				10/1/99		108				6480

		1/23/01		132.6		-17.13%		7956		1/23/00		160		-27.63%				1/23/99		221.1				11/1/99		144				8640

		1/24/01		106.2		-44.43%		6372		1/24/00		191.1		2.91%				1/24/99		185.7				12/1/99		190				11400

		1/25/01		127.3		-32.18%		7638		1/25/00		187.7		1.24%				1/25/99		185.4				1/1/00		190		-5.94%		11400		(720)		(172,800)

		1/26/01		123.56		-36.73%		7413.6		1/26/00		195.3		-4.96%				1/26/99		205.5				2/1/00		169		-19.14%		10140		(2,400)		(576,000)

		1/27/01		114.63		-44.86%		6877.8		1/27/00		207.9		-5.84%				1/27/99		220.8				3/1/00		171		-30.20%		10260		(4,440)		(1,065,600)

		1/28/01		110.03		-46.59%		6601.8		1/28/00		206		-7.25%				1/28/99		222.1				4/1/00		274		10.93%		16440		1,620		388,800

		1/29/01		108.17		-46.85%		6490.2		1/29/00		203.5		-8.87%				1/29/99		223.3				5/1/00		241		-14.84%		14460		(2,520)		(604,800)

		1/30/01		126.48		-36.63%		7588.8		1/30/00		199.6		-4.18%				1/30/99		208.3				6/1/00		193		-41.52%		11580		(8,220)		(1,972,800)

		1/31/01		108.74		-41.57%		6524.4		1/31/00		186.1		-5.68%				1/31/99		197.3				7/1/00		165		-32.65%		9900		(4,800)		(1,152,000)

		2/1/01		114.77		-30.19%				2/1/00		164.4		-19.53%				2/1/99		204.3				8/1/00		129		-37.98%		7740		(4,740)		(1,137,600)

		2/2/01		101.57		-40.71%				2/2/00		171.3		-18.51%				2/2/99		210.2				9/1/00		109		-19.85%		6540		(1,620)		(388,800)

		2/3/01		111.75		-34.84%				2/3/00		171.5		-24.95%				2/3/99		228.5				10/1/00		119		10.19%		7140		660		158,400

		2/4/01		98.37		-39.72%				2/4/00		163.2		-31.40%				2/4/99		237.9				11/1/00		124		-13.89%		7440		(1,200)		(288,000)

		2/5/01		101.62		-39.30%				2/5/00		167.4		-26.13%				2/5/99		226.6				12/1/00		136		-28.42%		8160		(3,240)		(777,600)

		2/6/01		106.98		-47.40%				2/6/00		203.4		-0.29%				2/6/99		204				1/1/01		124		-34.74%		7440		(3,960)		(950,400)

		2/7/01		127.4		-33.89%				2/7/00		192.7		-13.47%				2/7/99		222.7				2/1/01		119		-29.59%		7140		(3,000)		(720,000)

		2/8/01		119.95		-35.23%				2/8/00		185.2		-15.08%				2/8/99		218.1				3/1/01		112		-34.50%		6720		(3,540)		(849,600)

		2/9/01		137.72		-9.57%				2/9/00		152.3		-30.20%				2/9/99		218.2				4/1/01		108		-60.58%		6480		(9,960)		(2,390,400)

		2/10/01		125.5		-31.16%				2/10/00		182.3		-20.60%				2/10/99		229.6				5/1/01		134		-44.40%		8040		(6,420)		(1,540,800)

		2/11/01		114.48		-45.04%				2/11/00		208.3		0.66%				2/11/99		206.93

		2/12/01		109.55		-45.55%				2/12/00		201.2		-8.44%				2/12/99		219.74

		2/13/01		125.79		-29.61%				2/13/00		178.7		-14.58%				2/13/99		209.2

		2/14/01		136.85		-9.07%				2/14/00		150.5		-20.29%				2/14/99		188.8

		2/15/01		127.06		-9.11%				2/15/00		139.8		-23.56%				2/15/99		182.9

		2/16/01		127.3		5.73%				2/16/00		120.4		-37.06%				2/16/99		191.3

		2/17/01		130.98		-18.49%				2/17/00		160.7		-27.09%				2/17/99		220.4

		2/18/01		81.42		-48.40%				2/18/00		157.8		-20.26%				2/18/99		197.9

		2/19/01		124.48		-26.17%				2/19/00		168.6		-18.63%				2/19/99		207.2

		2/20/01		100.63		-46.19%				2/20/00		187		0.65%				2/20/99		185.8

		2/21/01		99		-41.80%				2/21/00		170.1		-12.72%				2/21/99		194.9

		2/22/01		123.7		-14.39%				2/22/00		144.5		-27.13%				2/22/99		198.3

		2/23/01		146.7		4.94%				2/23/00		139.8		-38.74%				2/23/99		228.2

		2/24/01		125.17		-33.35%				2/24/00		187.8		-15.94%				2/24/99		223.4

		2/25/01		102.14		-41.06%				2/25/00		173.3		-20.83%				2/25/99		218.9

		2/26/01		131.39		-24.58%				2/26/00		174.2		-16.37%				2/26/99		208.3

		2/27/01		136.74		-14.43%				2/27/00		159.8		-15.09%				2/27/99		188.2

		2/28/01		132.99		-10.38%				2/28/00		148.4		-18.46%				2/28/99		182

		3/1/01		127.69		-29.34%				3/1/00		180.7		-21.30%				3/1/99		266.3

		3/2/01		117.47		-34.41%				3/2/00		179.1		-29.54%				3/2/99		229.6

		3/3/01		104.91		-40.15%				3/3/00		175.3		-34.95%				3/3/99		254.2

		3/4/01		95.38		-48.75%				3/4/00		186.1		-22.23%				3/4/99		269.5

		3/5/01		107.8		-37.54%				3/5/00		172.6		-20.97%				3/5/99		239.3

		3/6/01		112.94		-33.72%				3/6/00		170.4		-20.37%				3/6/99		218.4

		3/7/01		117.04		-35.48%				3/7/00		181.4		-18.76%				3/7/99		214

		3/8/01		98.25		-43.08%				3/8/00		172.6		-32.34%				3/8/99		223.3

		3/9/01		127.59		-38.69%				3/9/00		208.1		-9.84%				3/9/99		255.1

		3/10/01		117.53		-37.02%				3/10/00		186.6		-16.88%				3/10/99		230.8

		3/11/01		103		-37.91%				3/11/00		165.9		-30.12%				3/11/99		224.5

		3/12/01		99		-31.20%				3/12/00		143.9		-35.35%				3/12/99		237.4

		3/13/01		106.6		-16.19%				3/13/00		127.2		-40.51%				3/13/99		222.6

		3/14/01		123.4		-18.06%				3/14/00		150.6		-42.12%				3/14/99		213.8

		3/15/01		118.2		-24.90%				3/15/00		157.4		-29.64%				3/15/99		260.2

		3/16/01		120.5		-36.21%				3/16/00		188.9		-19.31%				3/16/99		223.7

		3/17/01		117.9		-36.65%				3/17/00		186.1		-21.74%				3/17/99		234.1

		3/18/01		92.4		-33.91%				3/18/00		139.8		-35.10%				3/18/99		237.8

		3/19/01		102.6		-17.19%				3/19/00		123.9		-42.51%				3/19/99		215.4

		3/20/01		113		-13.41%				3/20/00		130.5		-41.61%				3/20/99		215.5

		3/21/01		108.8		-33.41%				3/21/00		163.4		-34.64%				3/21/99		223.5

		3/22/01		136		-21.66%				3/22/00		173.6		-31.95%				3/22/99		250

		3/23/01		119.3		-33.65%				3/23/00		179.8		-24.96%				3/23/99		255.1

		3/24/01		94.5		-49.19%				3/24/00		186		-29.65%				3/24/99		239.6

		3/25/01		92		-35.57%				3/25/00		142.8		-50.03%				3/25/99		264.4

		3/26/01		106.5		-29.75%				3/26/00		151.6		-47.72%				3/26/99		285.8

		3/27/01		123.2		-22.56%				3/27/00		159.1		-45.59%				3/27/99		290

		3/28/01		115.5		-34.15%				3/28/00		175.4		-36.72%				3/28/99		292.4

		3/29/01		116		-42.63%				3/29/00		202.2		-30.49%				3/29/99		277.2

		3/30/01		123.6		-45.36%				3/30/00		226.2		-5.43%				3/30/99		290.9

		3/31/01		110.2		-50.89%				3/31/00		224.4		-13.79%				3/31/99		239.2

		4/1/01		89		-58.39%				4/1/00		213.9		-10.76%				4/1/99		260.3

		4/2/01		114.4		-34.22%				4/2/00		173.9		-21.77%				4/2/99		239.7

		4/3/01		112		-51.33%				4/3/00		230.1		1.68%				4/3/99		222.3

		4/4/01		120		-50.82%				4/4/00		244		-1.37%				4/4/99		226.3

		4/5/01		106.6		-55.86%				4/5/00		241.5		0.46%				4/5/99		247.4

		4/6/01		112.3		-56.57%				4/6/00		258.6		3.65%				4/6/99		240.4

		4/7/01		97.6		-33.29%				4/7/00		146.3		-29.66%				4/7/99		249.5

		4/8/01		90.6		-67.67%				4/8/00		280.2		48.65%				4/8/99		208

		4/9/01		115.1		-45.99%				4/9/00		213.1		15.63%				4/9/99		188.5

		4/10/01		116.3		-55.30%				4/10/00		260.2		34.12%				4/10/99		184.3

		4/11/01		104.7		-63.54%				4/11/00		287.2		37.81%				4/11/99		194

		4/12/01		125.2		-56.57%				4/12/00		288.3		19.68%				4/12/99		208.4

		4/13/01		114.4		-64.24%				4/13/00		319.9		51.47%				4/13/99		240.9

		4/14/01		95.3		-67.35%				4/14/00		291.9		49.31%				4/14/99		211.2

		4/15/01		80.8		-75.84%				4/15/00		334.4		83.64%				4/15/99		195.5

		4/16/01		107.5		-70.08%				4/16/00		359.3		73.49%				4/16/99		182.1

		4/17/01		112.5		-65.60%				4/17/00		327		59.51%				4/17/99		207.1

		4/18/01		114.8		-64.50%				4/18/00		323.4		21.08%				4/18/99		205

		4/19/01		100.4		-69.16%				4/19/00		325.6		27.49%				4/19/99		267.1

		4/20/01		103.1		-63.47%				4/20/00		282.2		2.88%				4/20/99		255.4

		4/21/01		99.2		-66.86%				4/21/00		299.3		-7.42%				4/21/99		274.3

		4/22/01		80.9		-71.32%				4/22/00		282.1		-1.60%				4/22/99		323.3

		4/23/01		101.3		-62.33%				4/23/00		268.9		-8.10%				4/23/99		286.7

		4/24/01		106.3		-62.20%				4/24/00		281.2		-1.09%				4/24/99		292.6

		4/25/01		111.8		-60.34%				4/25/00		281.9		-3.39%				4/25/99		284.3

		4/26/01		109.7		-61.60%				4/26/00		285.7		-11.02%				4/26/99		291.8

		4/27/01		112.9		-61.36%				4/27/00		292.2		-7.03%				4/27/99		321.1

		4/28/01		113.3		-61.85%				4/28/00		297		-4.13%				4/28/99		314.3

		4/29/01		132.5		-53.16%				4/29/00		282.9		0.14%				4/29/99		309.8

		4/30/01		130.5		-49.26%				4/30/00		257.2		-13.95%				4/30/99		282.5

		5/1/01		135.7		-50.37%				5/1/00		273.4		-10.24%				5/1/99		298.9

		5/2/01		140		-49.60%				5/2/00		277.8		-7.06%				5/2/99		304.6

		5/3/01		126.54		-51.16%				5/3/00		259.1		-12.08%				5/3/99		298.9

										5/4/00		274.6		-4.05%				5/4/99		294.7

										5/5/00		258.2		-4.44%				5/5/99		286.2

										5/6/00		228.8		-13.04%				5/6/99		270.2

										5/7/00		249.4		-1.97%				5/7/99		263.1

										5/8/00		256.5		-9.52%				5/8/99		254.4

										5/9/00		231.6		-5.70%				5/9/99		283.5

										5/10/00		240.3		-1.60%				5/10/99		245.6

										5/11/00		246.4		3.01%				5/11/99		244.2

										5/12/00		246.8		-5.95%				5/12/99		239.2

										5/13/00		250.3		-4.14%				5/13/99		262.4

										5/14/00		241.6		-2.70%				5/14/99		261.1

										5/15/00		245.2		-7.26%				5/15/99		248.3

										5/16/00		279		10.89%				5/16/99		264.4

										5/17/00		281.5		7.28%				5/17/99		251.6

										5/18/00		253.3		-6.36%				5/18/99		262.4

										5/19/00		208.9		-23.76%				5/19/99		270.5

										5/20/00		234.7		-5.74%				5/20/99		274

										5/21/00		225.3		-10.74%				5/21/99		249

										5/22/00		207.3		-12.83%				5/22/99		252.4

										5/23/00		218.6		-27.69%				5/23/99		237.8

										5/24/00		249.8		-19.47%				5/24/99		302.3

										5/25/00		250.8		-25.93%				5/25/99		310.2

										5/26/00		202.3		-42.65%				5/26/99		338.6

										5/27/00		200.7		-39.86%				5/27/99		352.77

										5/28/00		195.8		-40.41%				5/28/99		333.7

										5/29/00		232.2		-32.58%				5/29/99		328.6

										5/30/00		241.4		-28.24%				5/30/99		344.4

										5/31/00		224.7		-37.70%				5/31/99		336.4

										6/1/00		231.3		-35.62%				6/1/99		360.7

										6/2/00		182.3		-48.09%				6/2/99		359.3

										6/3/00		185.6		-49.76%				6/3/99		351.2

										6/4/00		183.9		-47.43%				6/4/99		369.4

										6/5/00		197.7		-41.66%				6/5/99		349.8

										6/6/00		233.7		-29.80%				6/6/99		338.9

										6/7/00		217.1		-38.98%				6/7/99		332.9

										6/8/00		238.1		-26.28%				6/8/99		355.8

										6/9/00		196.2		-33.94%				6/9/99		323

										6/10/00		203.6		-35.41%				6/10/99		297

										6/11/00		190.1		-36.59%				6/11/99		315.2

										6/12/00		183		-38.94%				6/12/99		299.8

										6/13/00		200.3		-37.60%				6/13/99		299.7

										6/14/00		227.2		-32.04%				6/14/99		321

										6/15/00		206		-42.89%				6/15/99		334.3

										6/16/00		202.5		-41.07%				6/16/99		360.7

										6/17/00		192.9		-42.59%				6/17/99		343.6

										6/18/00		171.4		-49.12%				6/18/99		336

										6/19/00		173.7		-46.80%				6/19/99		336.9

										6/20/00		192.7		-38.75%				6/20/99		326.5

										6/21/00		231.5		-34.29%				6/21/99		314.6

										6/22/00		221.4		-34.82%				6/22/99		352.3

										6/23/00		182.3		-44.42%				6/23/99		339.68

										6/24/00		163.8		-50.75%				6/24/99		328

										6/25/00		156.2		-50.46%				6/25/99		332.6

										6/26/00		120.5		-58.75%				6/26/99		315.3

										6/27/00		147.6		-50.93%				6/27/99		292.1

										6/28/00		161.2		-47.23%				6/28/99		300.8

										6/29/00		195.1		-33.98%				6/29/99		305.5

										6/30/00		212.2		-27.80%				6/30/99		295.5

										7/1/00		200.4		-24.12%				7/1/99		293.9

										7/2/00		178.3		-31.69%				7/2/99		264.1

										7/3/00		163.6		-35.84%				7/3/99		261

										7/4/00		185.4		-28.03%				7/4/99		255

										7/5/00		169.2		-28.85%				7/5/99		257.6

										7/6/00		192.3		-25.98%				7/6/99		237.8

										7/7/00		193.1		-23.37%				7/7/99		259.8

										7/8/00		171.3		-31.32%				7/8/99		252

										7/9/00		132.5		-52.32%				7/9/99		249.4

										7/10/00		165.6		-34.02%				7/10/99		277.9

										7/11/00		171.7		-34.79%				7/11/99		251

										7/12/00		168.2		-41.17%				7/12/99		263.3

										7/13/00		167.4		-39.63%				7/13/99		285.9

										7/14/00		181.1		-32.50%				7/14/99		277.3

										7/15/00		157.5		-40.09%				7/15/99		268.3

										7/16/00		126.9		-49.40%				7/16/99		262.9

										7/17/00		167.4		-26.58%				7/17/99		250.8

										7/18/00		170.3		-26.47%				7/18/99		228

										7/19/00		159.3		-34.36%				7/19/99		231.6

										7/20/00		157		-28.99%				7/20/99		242.7

										7/21/00		154.9		-33.49%				7/21/99		221.1

										7/22/00		154.6		-37.81%				7/22/99		232.9

										7/23/00		138.1		-39.93%				7/23/99		248.6

										7/24/00		186.2		-15.63%				7/24/99		229.9

										7/25/00		169.8		-28.72%				7/25/99		220.7

										7/26/00		173.6		-23.15%				7/26/99		238.2

										7/27/00		155.5		-31.01%				7/27/99		225.9

										7/28/00		153.1		-14.94%				7/28/99		225.4

										7/29/00		139		-29.69%				7/29/99		180

										7/30/00		143.8		-27.41%				7/30/99		197.7

										7/31/00		155.8		-23.14%				7/31/99		198.1

										8/1/00		170		-26.47%				8/1/99		202.7

										8/2/00		150.1		-36.83%				8/2/99		231.2

										8/3/00		191		-13.89%				8/3/99		237.6

										8/4/00		147.2		-37.65%				8/4/99		221.8

										8/5/00		166.2		-21.71%				8/5/99		236.1

										8/6/00		157.1		-20.70%				8/6/99		212.3

										8/7/00		146.7		-23.47%				8/7/99		198.1

										8/8/00		162.1		-26.12%				8/8/99		191.7

										8/9/00		153.6		-25.15%				8/9/99		219.4

										8/10/00		187.2		-15.90%				8/10/99		205.2

										8/11/00		135.1		-43.35%				8/11/99		222.6

										8/12/00		160.7		-32.79%				8/12/99		238.5

										8/13/00		90.2		-52.58%				8/13/99		239.1

										8/14/00		111.2		-47.77%				8/14/99		190.2

										8/15/00		118.4		-50.46%				8/15/99		212.9

										8/16/00		128.6		-41.97%				8/16/99		239

										8/17/00		89.4		-59.36%				8/17/99		221.6

										8/18/00		115.6		-50.02%				8/18/99		220

										8/19/00		115.8		-40.86%				8/19/99		231.3

										8/20/00		82		-50.18%				8/20/99		195.8

										8/21/00		94		-51.70%				8/21/99		164.6

										8/22/00		129.5		-33.86%				8/22/99		194.6

										8/23/00		130.4		-33.81%				8/23/99		195.8

										8/24/00		129.9		-36.20%				8/24/99		197

										8/25/00		104.7		-51.46%				8/25/99		203.6

										8/26/00		109.9		-48.98%				8/26/99		215.7

										8/27/00		93.9		-43.87%				8/27/99		215.4

										8/28/00		84.3		-46.37%				8/28/99		167.3

										8/29/00		104.1		-44.00%				8/29/99		157.2

										8/30/00		107.8		-41.00%				8/30/99		185.9

										8/31/00		127		-24.72%				8/31/99		182.7

										9/1/00		111.6		-33.85%				9/1/99		168.7

										9/2/00		83.3		-50.59%				9/2/99		168.7

										9/3/00		82.9		-15.15%				9/3/99		168.6

										9/4/00		95.2		-14.00%				9/4/99		97.7

										9/5/00		124.2		-9.34%				9/5/99		110.7

										9/6/00		122.7		-24.86%				9/6/99		137

										9/7/00		139.7		5.59%				9/7/99		163.3

										9/8/00		122		-16.44%				9/8/99		132.3

										9/9/00		113.6		-21.71%				9/9/99		146

										9/10/00		101.3		4.33%				9/10/99		145.1

										9/11/00		120.6		1.09%				9/11/99		97.1

										9/12/00		139.8		13.84%				9/12/99		119.3

										9/13/00		132.8		11.13%				9/13/99		122.8

										9/14/00		145.4		0.35%				9/14/99		119.5

										9/15/00		118.8		-19.13%				9/15/99		144.9

										9/16/00		126.1		0.72%				9/16/99		146.9

										9/17/00		86.1		-21.23%				9/17/99		125.2

										9/18/00		101.4		-19.65%				9/18/99		109.3

										9/19/00		109.3		-19.04%				9/19/99		126.2

										9/20/00		105		-40.41%				9/20/99		135

										9/21/00		94.6		-40.20%				9/21/99		176.2

										9/22/00		94.2		-40.64%				9/22/99		158.2

										9/23/00		110.8		-9.85%				9/23/99		158.7

										9/24/00		81.9		-27.33%				9/24/99		122.9

										9/25/00		92.8		-20.14%				9/25/99		112.7

										9/26/00		122.1		-6.79%				9/26/99		116.2

										9/27/00		105		-15.19%				9/27/99		131

										9/28/00		111.4		-23.65%				9/28/99		123.8

										9/29/00		92.2		-32.55%				9/29/99		145.9

										9/30/00		92.7		-9.30%				9/30/99		136.7

										10/1/00		119.6		45.50%				10/1/99		102.2

										10/2/00		100.4		-20.00%				10/2/99		82.2

										10/3/00		118.4		-13.26%				10/3/99		125.5

										10/4/00		104.7		-22.79%				10/4/99		136.5

										10/5/00		92.1		-27.54%				10/5/99		135.6

										10/6/00		102.5		-21.21%				10/6/99		127.1

										10/7/00		102.7		6.31%				10/7/99		130.1

										10/8/00		93.6		-6.21%				10/8/99		96.6

										10/9/00		101.4		-21.76%				10/9/99		99.8

										10/10/00		89.4		-33.92%				10/10/99		129.6

										10/11/00		127		6.28%				10/11/99		135.3

										10/12/00		109.7		-16.32%				10/12/99		119.5

										10/13/00		70.4		-51.01%				10/13/99		131.1

										10/14/00		90		-22.55%				10/14/99		143.7

										10/15/00		93.4		-3.81%				10/15/99		116.2

										10/16/00		116.3		12.37%				10/16/99		97.1

										10/17/00		115.9		5.36%				10/17/99		103.5

										10/18/00		112.8		-9.90%				10/18/99		110

										10/19/00		90.8		-34.63%				10/19/99		125.2

										10/20/00		102.7		-27.57%				10/20/99		138.9

										10/21/00		104.2		-15.42%				10/21/99		141.8

										10/22/00		113.6		-6.43%				10/22/99		123.2

										10/23/00		131		11.02%				10/23/99		121.4

										10/24/00		117.2		-6.61%				10/24/99		118

										10/25/00		118.8		-7.33%				10/25/99		125.5

										10/26/00		124.6		-7.22%				10/26/99		128.2

										10/27/00		105.5		-4.26%				10/27/99		134.3

										10/28/00		110.4		-8.38%				10/28/99		110.2

										10/29/00		118.3		34.74%				10/29/99		120.5

										10/30/00		127.4		29.21%				10/30/99		87.8

										10/31/00		120.9		-4.05%				10/31/99		98.6

										11/1/00		133.1		9.28%				11/1/99		126

										11/2/00		122.5		2.77%				11/2/99		121.8

										11/3/00		117.3		-1.18%				11/3/99		119.2

										11/4/00		107.9		-12.28%				11/4/99		118.7

										11/5/00		115.4		-15.89%				11/5/99		123

										11/6/00		127.8		-0.47%				11/6/99		137.2

										11/7/00		140.6		14.50%				11/7/99		128.4

										11/8/00		127.9		-7.05%				11/8/99		122.8

										11/9/00		129.5		-6.90%				11/9/99		137.6

										11/10/00		106		-16.99%				11/10/99		139.1

										11/11/00		98.7		-26.12%				11/11/99		127.7

										11/12/00		126.5		7.84%				11/12/99		133.6

										11/13/00		126.1		1.37%				11/13/99		117.3

										11/14/00		119.2		-19.84%				11/14/99		124.4

										11/15/00		115.6		-36.73%				11/15/99		148.7

										11/16/00		100		-28.47%				11/16/99		182.7

										11/17/00		107.2		-26.07%				11/17/99		139.8

										11/18/00		117.8		-20.24%				11/18/99		145

										11/19/00		119.2		-23.83%				11/19/99		147.7

										11/20/00		134.9		-11.42%				11/20/99		156.5

										11/21/00		138		-19.95%				11/21/99		152.3

										11/22/00		133.5		-13.87%				11/22/99		172.4

										11/23/00		121.1		-27.00%				11/23/99		155

										11/24/00		116.9		-27.03%				11/24/99		165.9

										11/25/00		119.1		-22.36%				11/25/99		160.2

										11/26/00		133.3		-11.90%				11/26/99		153.4

										11/27/00		138.4		-22.25%				11/27/99		151.3

										11/28/00		145.8		-9.55%				11/28/99		178

										11/29/00		157		-9.20%				11/29/99		161.2

										11/30/00		132.4		-31.61%				11/30/99		172.9

										12/1/00		119.5		-34.48%				12/1/99		193.6

										12/2/00		146.3		-22.43%				12/2/99		182.4

										12/3/00		158.8		-14.72%				12/3/99		188.6

										12/4/00		162.2		-10.83%				12/4/99		186.2

										12/5/00		163.8		-14.24%				12/5/99		181.9

										12/6/00		151.3		-23.82%				12/6/99		191

										12/7/00		120.1		-35.05%				12/7/99		198.6

										12/8/00		126		-32.00%				12/8/99		184.9

										12/9/00		126.7		-29.73%				12/9/99		185.3

										12/10/00		156.6		-8.85%				12/10/99		180.3

										12/11/00		144.7		-14.38%				12/11/99		171.8

										12/12/00		145.8		-14.29%				12/12/99		169

										12/13/00		123.9		-41.50%				12/13/99		170.1

										12/14/00		133.2		-29.64%				12/14/99		211.8

										12/15/00		111.2		-42.32%				12/15/99		189.3

										12/16/00		105.8		-47.60%				12/16/99		192.8

										12/17/00		124.2		-34.84%				12/17/99		201.9

										12/18/00		125.1		-37.85%				12/18/99		190.6

										12/19/00		145.7		-27.58%				12/19/99		201.3

										12/20/00		158.5		-25.02%				12/20/99		201.2

										12/21/00		132.7		-37.58%				12/21/99		211.4

										12/22/00		115.77		-42.94%				12/22/99		212.6

																		12/23/99		202.9

																		12/24/99		159.9

																		12/25/99		203.6

																		12/26/99		204.5

																		12/27/99		185.3

																		12/28/99		190.6

																		12/29/99		165.85





Sheet5

		

		1/1/99		26.3

		2/1/99		27.8

		3/1/99		28.4										5,375,687

		4/1/99		25.9										5,051,027

		5/1/99		26.8										4,169,209

		6/1/99		30.8										3,978,513

		7/1/99		27.2										4,347,028

		8/1/99		24.2										4,607,552

		9/1/99		20.1										4,628,820

		10/1/99		18										5,139,548

		11/1/99		20.2										4,962,152

		12/1/99		24										5,879,161

		1/1/00		23.8		-2.5		600000		-9.51%				5,754,258

		2/1/00		22.5		-5.3		1272000		-19.06%				5,523,655

		3/1/00		23.8		-4.6		1104000		-16.20%				4,943,452		(432,235)		-8.04%				(70,010)

		4/1/00		26.8		0.9		-216000.000000001		3.47%				4,186,133		(864,893)		-17.12%				30,054

		5/1/00		25.8		-1		240000		-3.73%				4,568,065		398,856		9.57%				14,883

		6/1/00		23.8		-7		1680000		-22.73%				5,194,567		1,216,054		30.57%				276,376

		7/1/00		22.1		-5.1		1224000		-18.75%				5,510,290		1,163,263		26.76%				218,112

		8/1/00		19		-5.2		1248000		-21.49%				6,169,323		1,561,771		33.90%				335,587

		9/1/00		16		-4.1		984000		-20.40%				5,692,900		1,064,080		22.99%				217,051

		10/1/00		15.2		-2.8		672000		-15.56%				5,502,677		363,129		7.07%				56,487

		11/1/00		17.1		-3.1		743999.999999999		-15.35%				6,482,300		1,520,148		30.63%				233,290

		12/1/00		17.6		-6.4		1536000		-26.67%				6,314,613		435,452		7.41%				116,120

		1/1/01		16.6		-7.2		1728000		-30.25%				7,271,452		1,517,194		26.37%				458,983

		2/1/01		16		-6.5		1560000		-28.89%				6,922,143		1,398,488		25.32%				404,008

		3/1/01		15		-8.8		2112000		-36.97%				5,633,290		689,839		13.95%				255,066

		4/1/01		15		-11.8		2832000		-44.03%				5,442,467		1,256,333		30.01%				553,162





Sheet1

		

				Los Angeles						Burbank						San Francisco						Sacramento								Mar-99		(12)

				Hi		Lo		(HDD)/CDD		Hi		Lo		(HDD)/CDD		Hi		Lo		(HDD)/CDD		Hi		Lo		(HDD)/CDD				Apr-99		(8)

		May-99		69		58		(2)		72		54		(2)		63		48		(10)		77		48		(2)				May-99		(4)

		Jun-99		70		60		(0)		78		57		2		68		51		(5)		86		54		5				Jun-99		0

		Jul-99		75		65		5		86		63		9		70		54		(3)		88		56		7				Jul-99		5

		Aug-99		74		64		4		88		62		10		71		56		(1)		88		59		8				Aug-99		5

		Sep-99		73		63		3		83		60		6		72		55		(1)		89		56		7				Sep-99		4

		Oct-99		77		59		3		86		57		6		72		53		(2)		81		50		0				Oct-99		2

		Nov-99		67		54		(5)		67		50		(6)		64		51		(7)		65		45		(10)				Nov-99		(7)

		Dec-99		69		48		(7)		64		42		(12)		59		43		(14)		59		35		(18)				Dec-99		(13)

		Jan-00		66		50		(7)		62		45		(11)		59		47		(12)		56		41		(17)				Jan-00		(12)

		Feb-00		64		51		(8)		64		48		(9)		59		49		(11)		59		45		(13)				Feb-00		(10)

		Mar-00		64		52		(7)		65		49		(8)		61		47		(11)		66		45		(10)				Mar-00		(9)		3

		Apr-00		66		55		(4)		72		53		(2)		65		51		(7)		72		48		(5)				Apr-00		(5)		3

		May-00		70		58		(1)		77		58		3		68		53		(5)		79		53		1				May-00		(0)		3

		Jun-00		73		60		1		85		64		9		69		53		(4)		87		55		6				Jun-00		3		3

		Jul-00		75		63		4		85		64		9		72		54		(2)		93		58		10				Jul-00		5		1

		Aug-00		77		64		5		87		66		12		72		55		(1)		92		58		10				Aug-00		6		1

		Sep-00		77		63		5		82		65		8		73		55		(1)		87		55		6				Sep-00		5		1

		Oct-00		74		59		2		72		58		(0)		70		52		(4)		77		50		(2)				Oct-00		(1)		(3)

		Nov-00		70		53		(4)		68		48		(7)		62		47		(10)		63		43		(12)				Nov-00		(8)		(1)

		Dec-00		66		48		(8)		67		47		(8)		56		43		(15)		53		38		(20)				Dec-00		(13)		(0)

		Jan-01		64		46		(10)		59		43		(14)		55		43		(16)		55		37		(19)				Jan-01		(15)		(3)

		Feb-01		61		47		(11)		59		44		(14)		57		44		(14)		57		40		(16)				Feb-01		(14)		(3)

		Mar-01		63		53		(7)		66		50		(7)		63		49		(9)		69		46		(8)				Mar-01		(8)		1

		Apr-01		63		52		(8)		66		50		(7)		60		47		(12)		67		45		(9)				Apr-01		(9)		(4)

																														May-01		(1)		(1)





Sheet2

		

		Jan-98		2,979,710				Jan-99		2,987,387		0.26%				Jan-00		3,123,484		4.56%				Jan-01		4,231,161		35.46%

		Feb-98		3,107,286				Feb-99		2,933,071		-5.61%				Feb-00		3,069,448		4.65%				Feb-01		4,093,750		33.37%

		Mar-98		2,722,355				Mar-99		2,835,258		4.15%				Mar-00		2,825,355		-0.35%				Mar-01		3,280,839		16.12%

		Apr-98		2,586,867				Apr-99		2,801,267		8.29%				Apr-00		2,422,967		-13.50%				Apr-01		3,114,533		28.54%

		May-98						May-99		2,214,161		n/a				May-00		2,665,677		20.39%				May-01		2,987,000		12.05%

		Jun-98						Jun-99		2,421,600		n/a				Jun-00		3,097,900		27.93%

		Jul-98						Jul-99		2,643,097		n/a				Jul-00		3,320,806		25.64%

		Aug-98		2,905,968				Aug-99		2,706,516		-6.86%				Aug-00		3,616,161		33.61%

		Sep-98		2,551,133				Sep-99		2,645,233		3.69%				Sep-00		3,191,667		20.66%

		Oct-98		2,319,484				Oct-99		2,964,097		27.79%				Oct-00		3,104,806		4.75%

		Nov-98		2,501,400				Nov-99		2,738,600		9.48%				Nov-00		3,509,000		28.13%

		Dec-98		3,137,767				Dec-99		3,114,903		-0.73%				Dec-00		3,433,677		10.23%

								Jan-00		3,123,484		4.56%

								Feb-00		3,069,448		4.65%

								Mar-00		2,825,355		-0.35%

								Apr-00		2,422,967		-13.50%

								May-00		2,665,677		20.39%

								Jun-00		3,097,900		27.93%

								Jul-00		3,320,806		25.64%

								Aug-00		3,616,161		33.61%

								Sep-00		3,191,667		20.66%

								Oct-00		3,104,806		4.75%

								Nov-00		3,509,000		28.13%

								Dec-00		3,433,677		10.23%

								Jan-01		4,231,161		35.46%

								Feb-01		4,093,750		33.37%

								Mar-01		3,280,839		16.12%

								Apr-01		3,114,533		28.54%

								May-01		2,987,000		12.05%

										5,754,258

										5,523,655

								Mar-00		4,943,452		-8.04%

								Apr-00		4,186,133		-17.12%

								May-00		4,568,065		9.57%

								Jun-00		5,194,567		30.57%

								Jul-00		5,510,290		26.76%

								Aug-00		6,169,323		33.90%

								Sep-00		5,692,900		22.99%

								Oct-00		5,502,677		7.07%

								Nov-00		6,482,300		30.63%

								Dec-00		6,314,613		7.41%

								Jan-01		7,271,452		26.37%

								Feb-01		6,922,143		25.32%

								Mar-01		5,633,290		13.95%

								Apr-01		5,442,467		30.01%

								May-01		5,126,250		12.22%





Sheet2

		36647		36647

		36678		36678

		36708		36708

		36739		36739

		36770		36770

		36800		36800

		36831		36831

		36861		36861

		36892		36892

		36923		36923

		36951		36951

		36982		36982

		37012		37012



Year on Year Load Change

Year on Year Temperature Change

MMBtu

Degrees F

California Load vs. Temperature

398855.606758832

3.314516129

1216053.62318841

2.6604166667

1163262.51390434

0.7681451613

1561770.73732719

1.2358870968

1064080.45977012

0.9391522989

363129.032258065

-2.9213709677

1520148.27586207

-1.20625

435451.612903226

-0.0967741935

1517193.5483871

-2.93125

1398487.68472906

-3.4603217365

689838.709677419

1.2675403226

1256333.33333333

-4.2549281609

558185.483870968

-0.7681451613



Sheet3

		36647

		36678

		36708

		36739

		36770

		36800

		36831

		36861

		36892

		36923

		36951

		36982

		37012



Year on Year Hydro Change

MW

-746.0541330228

-1682.1051596659

-2559.051487759

-3312.7114824358

-2911.0905800561

-957.4453280423

-2601.9711986126

-4326.3033679574

-3353.7703655404

-3516.7075457762

-2769.5488615907

-4265.8405427613

-2090.1365409494



Sheet6

		

										Jan-00		2,630,774		5,754,258						Jan-01		3,040,290		7,271,452		26.37%

										Feb-00		2,454,207		5,523,655						Feb-01		2,828,393		6,922,143		25.32%

		Mar-99		2,540,429		5,375,687				Mar-00		2,118,097		4,943,452		-8.04%				Mar-01		2,352,452		5,633,290		13.95%

		Apr-99		2,249,760		5,051,027				Apr-00		1,763,167		4,186,133		-17.12%				Apr-01		2,327,933		5,442,467		30.01%

		May-99		1,955,048		4,169,209				May-00		1,902,387		4,568,065		9.57%				May-01		2,139,250		5,126,250		12.22%

		Jun-99		1,556,913		3,978,513				Jun-00		2,096,667		5,194,567		30.57%

		Jul-99		1,703,931		4,347,028				Jul-00		2,189,484		5,510,290		26.76%

		Aug-99		1,901,036		4,607,552				Aug-00		2,553,161		6,169,323		33.90%

		Sep-99		1,983,586		4,628,820				Sep-00		2,501,233		5,692,900		22.99%

		Oct-99		2,175,452		5,139,548				Oct-00		2,397,871		5,502,677		7.07%

		Nov-99		2,223,552		4,962,152				Nov-00		2,973,300		6,482,300		30.63%

		Dec-99		2,764,258		5,879,161				Dec-00		2,880,935		6,314,613		7.41%

		2,987,387		0.26%				Jan-00		3,123,484		4.56%						Jan-01		4,231,161

		2,933,071		-5.61%				Feb-00		3,069,448		4.65%						Feb-01		4,093,750

		2,835,258		4.15%				Mar-00		2,825,355		-0.35%						Mar-01		3,280,839

		2,801,267		8.29%				Apr-00		2,422,967		-13.50%						Apr-01		3,114,533

		2,214,161		n/a				May-00		2,665,677		20.39%						May-01		2,987,000

		2,421,600		n/a				Jun-00		3,097,900		27.93%

		2,643,097		n/a				Jul-00		3,320,806		25.64%

		2,706,516		-6.86%				Aug-00		3,616,161		33.61%

		2,645,233		3.69%				Sep-00		3,191,667		20.66%

		2,964,097		27.79%				Oct-00		3,104,806		4.75%

		2,738,600		9.48%				Nov-00		3,509,000		28.13%

		3,114,903		-0.73%				Dec-00		3,433,677		10.23%

										Jan-00

										Feb-00

										Mar-00		-432,235

										Apr-00		-864,893

										May-00		398,856

										Jun-00		1,216,054

										Jul-00		1,163,263

										Aug-00		1,561,771

										Sep-00		1,064,080

										Oct-00		363,129

										Nov-00		1,520,148

										Dec-00		435,452

										Jan-01		1,517,194

										Feb-01		1,398,488

										Mar-01		689,839

										Apr-01		1,256,333

										May-01		558,185





		

				Apr-98		May-98		Jun-98		Jul-98		Aug-98		Sep-98		Oct-98		Nov-98		Dec-98		Jan-99		Feb-99		Mar-99		Apr-99		May-99		Jun-99		Jul-99		Aug-99		Sep-99		Oct-99		Nov-99		Dec-99		Jan-00		Feb-00		Mar-00		Apr-00		May-00		Jun-00		Jul-00		Aug-00		Sep-00		Oct-00		Nov-00		Dec-00		Jan-01		Feb-01		Mar-01		Apr-01		May-01		Jun-01		Jul-01		Aug-01		Sep-01		Oct-01		Nov-01		Dec-01

		Flow_COI		631		1,212		1,455		1,660		1,066		1,028		892		804		1,095		1,853		1,302		1,517		1,903		1,831		2,342		2,795		2,310		2,428		1,883		2,110		2,577		2,590		2,080		1,265		2,240		1,190		1,081		967		89		499		1,369		114		(569)		89		(461)		(595)		(800)		(53)

		Flow_NOB		456		537		889		927		839		472		42		(4)		59		1,117		1,019		1,137		1,140		822		736		1,187		1,162		825		112		216		713		580		506		421		1,100		717		315		457		70		(158)		(332)		(390)		(468)		(273)		(470)		(489)		(125)		(130)

		YoY COB																										1,271		619		887		1,136		1,244		1,400		991		1,305		1,482		737		778		(252)		338		(641)		(1,261)		(1,828)		(2,221)		(1,929)		(513)		(1,995)		(3,146)		(2,501)		(2,541)		(1,860)		(3,041)		(1,243)

		YoY NOB																										683		285		(153)		260		323		353		70		220		653		(538)		(513)		(716)		(40)		(105)		(421)		(731)		(1,092)		(983)		(444)		(607)		(1,181)		(853)		(976)		(909)		(1,225)		(847)

		Total MW																										1,954		904		735		1,396		1,567		1,753		1,061		1,525		2,135		199		265		(968)		298		(746)		(1,682)		(2,559)		(3,313)		(2,911)		(957)		(2,602)		(4,326)		(3,354)		(3,517)		(2,770)		(4,266)		(2,090)

		Conv COB																										305,065		148,588		212,989		272,552		298,459		335,968		237,896		313,234		355,571		176,864		186,750		(60,406)		81,074		(153,833)		(302,625)		(438,800)		(533,060)		(462,850)		(123,240)		(478,903)		(754,929)		(600,211)		(609,792)		(446,420)		(729,798)		(298,397)

		Conv NOB																										163,978		68,415		(36,664)		62,415		77,529		84,781		16,727		52,716		156,783		(129,029)		(123,093)		(171,885)		(9,590)		(25,220)		(101,081)		(175,373)		(261,991)		(235,812)		(106,547)		(145,570)		(283,384)		(204,694)		(234,218)		(218,271)		(294,004)		(203,236)

		TOTAL																										(469,043)		(217,003)		(176,325)		(334,968)		(375,988)		(420,750)		(254,622)		(365,950)		(512,355)		(47,835)		(63,657)		232,291		(71,484)		179,053		403,705		614,172		795,051		698,662		229,787		624,473		1,038,313		804,905		844,010		664,692		1,023,802		501,633

		Load Growth Mmbtu																																																				13,960		42,562		40,714		54,662		37,243		12,710		53,205		15,241		53,102		48,947		24,144		43,972		19,536

		Weather Mmbtu																																																				205,843		769,787		508,376		712,058		328,176		120,633		842,470		(618,102)		659,187		505,531		1,003		188,560		37,016

		Load Differential Mmbtu																																																(432,235)		(864,893)		398,856		1,216,054		1,163,263		1,561,771		1,064,080		363,129		1,520,148		435,452		1,517,194		1,398,488		689,839		1,256,333		558,185

		Percent of Extra Load Attributable to Hydro																																																				44.89%		33.20%		52.80%		50.91%		65.66%		63.28%		41.08%		238.45%		53.05%		60.35%		96.35%		81.49%		89.87%

		Load Growth																																																				3.5%		3.5%		3.5%		3.5%		3.5%		3.5%		3.5%		3.5%		3.5%		3.5%		3.5%		3.5%		3.5%

		Weather																																																				51.61%		63.30%		43.70%		45.59%		30.84%		33.22%		55.42%		-141.95%		43.45%		36.15%		0.15%		15.01%		6.63%





		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Hydrology Deficit

Load Growth (3.5%)

Weather

MMBtu

Year on Year California Load
(Broken Down by Elements)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




