# Attachment G:

# Projected Monthly Capacity Factors

|  | JAN | FEB | MAR | APRIL | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Average CF | 37.1% | 40.9% | 43.1% | 46.5% | 49.1% | 49.7% | 46.5% | 35.8% | 35.5% | 43.9% | 38.5% | 33.0% |
| Min CF | 26.2% | 31.4% | 31.8% | 32.2% | 30.5% | 29.0% | 24.1% | 19.4% | 19.4% | 29.1% | 23.4% | 23.1% |
| MAX CF | 47.2% | 51.6% | 55.9% | 61.6% | 66.6% | 65.5% | 62.9% | 51.2% | 50.2% | 57.5% | 53.8% | 43.9% |
| Ratio Peak/Offpeak | 83.2% | 83.2% | 75.7% | 71.9% | 69.5% | 68.2% | 63.4% | 59.9% | 64.4% | 74.5% | 71.6% | 80.2% |
| STDEV | 6.7% | 6.3% | 8.2% | 10.3% | 12.5% | 12.9% | 14.5% | 11.8% | 11.1% | 10.0% | 10.8% | 6.7% |