| 10% PTB Load for 2002 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Energy (MWH) | Maximum Demand (MW) | Minimum Demand (MW) |
| January | 160,676 | 537 | - * |
| February | 264,990 | 721 | 215 |
| March | 262,832 | 533 | 193 |
| April | 257,031 | 580 | 206 |
| May | 353,991 | 804 | 247 |
| June | 410,733 | 828 | 352 |
| July | 444,424 | 912 | 319 |
| August | 432,228 | 880 | 343 |
| September | 357,988 | 764 | 240 |
| October | 274,840 | 621 | 196 |
| November | 229,576 | 506 | 111 |
| December | 253,719 | 563 | 183 |
| Total | 3,703,029 |  |  |

* Demand will be phased in due to the implementation of full competition in ERCOT beginning January 1, 2002 as PTB customers are switched to the Reliant Energy Retail Services, LLC, the affiliated REP.

| 10% PTB Load for 2003 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Energy (MWH) | Maximum Demand (MW) | Minimum Demand (MW) |
| January | 253,794 | 498 | 182 |
| February | 217,594 | 610 | 172 |
| March | 216,445 | 442 | 155 |
| April | 214,694 | 492 | 171 |
| May | 299,356 | 689 | 205 |
| June | 350,825 | 718 | 289 |
| July | 382,590 | 790 | 267 |
| August | 374,293 | 765 | 293 |
| September | 311,867 | 685 | 207 |
| October | 240,040 | 545 | 168 |
| November | 202,095 | 448 | 102 |
| December | 225,171 | 500 | 162 |
| Total | 3,288,764 |  |  |

| 10% PTB Load for 2004 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Energy (MWH) | Maximum Demand (MW) | Minimum Demand (MW) |
| January | 218,906 | 481 | 153 |
| February | 187,737 | 509 | 131 |
| March | 186,710 | 371 | 119 |
| April | 185,363 | 425 | 150 |
| May | 258,492 | 568 | 172 |
| June | 303,034 | 625 | 255 |
| July | 330,543 | 674 | 225 |
| August | 323,371 | 660 | 248 |
| September | 269,357 | 591 | 179 |
| October | 207,085 | 457 | 149 |
| November | 174,356 | 385 | 100 |
| December | 194,260 | 425 | 140 |
| Total | 2,839,214 |  |  |