## Slide 1
Modesto Maranzana
Análisis de Alternativas
Noviembre de 2000

## Slide 2
Rio Cuarto
Las Ferias
Rio Cuarto
Almafuerte
Villa María
Arcor
TGRC
1
2
3
4
1
Contrato Arcor
2
TG RC + Capacitores
Forzamiento de Máquinas Ineficientes. Instalación de Capacitores en Las Ferias para mantener tensión.
3
500 kv Almafuerte -Rio Cuarto
Llevar a 500 kv la tensión de las líneas, actualmente en 132 kv.
Incorporar transformador.
4
Subestación
Tomar a 500 kv. Incorporar transformador.

## Slide 3
Rio Cuarto
Las Ferias
Rio Cuarto
Almafuerte
Villa María
Arcor
TGRC
1
2
3
4
1
Contrato Arcor
2
Forzamiento TGRC
A Sobrecosto de $18,8 MWh =>
VP = -13,992,200
(@12%)
Capacitores
Costo $2,900,000
Total :
V.P. - $16,892,200
3
500 kv
Costo Línea
-$ 11,800,000
Transformador
Costo -$2,900,000
Total -$14,700,000
4
Villa María
Obra Civil Subestación
-$ 500,000
Transformador
-$ 2,900,000
Forzamiento
-$699,000
Total $4,100,000