## Sheet1
Gas Cost To Various Plants
|  |  | McIntosh A | SNG Plant A | TR Plant A | McIntosh B | SNG Plant B | TR Plant B | McIntosh C | SNG Plant C | TR Plant C
MW |  |  | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610
Heat Rate (Btu/kwh) |  |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
Fuel Consumption Rate (mbtu/hr) |  |  | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270
FT Rate ($/mmbtu/Mo) |  |  | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8
Contract Volume (mmbtu/day) |  |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
FT Annual Cost (K$) |  |  | 12000 | 12000 | 12000 | 10800 | 10800 | 10800 | 9600 | 9600 | 9600
Vol./ IT ($/mmbtu) |  |  | 0.19 | 0.019 | 0.0115 | 0.1 | 0.019 | 0.0115 | 0.1 | 0.019 | 0.012
ACA ($/mmbtu) |  |  | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022
GRI ($/mmbtu) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Other ($/mmbtu) |  |  | 0.012 | 0.012 | 0.0023 | 0.012 | 0.012 | 0.0023 | 0.012 | 0.012 | 0.0023
Fuel Retention (%) |  |  | 0.006 | 0.023 | 0.0238 | 0.006 | 0.023 | 0.0238 | 0.006 | 0.023 | 0.0238
Fuel Retention Multiplier |  |  | 0.0060362 | 0.023541 | 0.02438 | 0.0060362 | 0.023541 | 0.02438 | 0.0060362 | 0.023541 | 0.02438
Assumed Gas Price ($/mmbtu) |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Delivered Price (w/o Taxes) (Variable) |  |  | 4.2283 | 4.1274 | 4.1135 | 4.1383 | 4.1274 | 4.1135 | 4.1383 | 4.1274 | 4.114
Demand Charge at 100% |  |  | 0.32877 | 0.32877 | 0.32877 | 0.29589 | 0.29589 | 0.29589 | 0.26301 | 0.26301 | 0.26301
100% Load Factor Cost |  |  | 4.5571 | 4.4561 | 4.4423 | 4.4342 | 4.4233 | 4.4094 | 4.4014 | 4.3904 | 4.377
cf | # Hours | mmBtu | McIntosh A | SNG Plant A | TR Plant A | McIntosh B | SNG Plant B | TR Plant B | McIntosh C | SNG Plant C | TR Plant C
5% | 438 | 1870260 | 19908.1043 | 19719.2472 | 19693.3538 | 18539.7809 | 18519.2472 | 18493.3538 | 17339.7809 | 17319.2472 | 17294.2889
10% | 876 | 3740520 | 27816.2086 | 27438.4944 | 27386.7076 | 26279.5618 | 26238.4944 | 26186.7076 | 25079.5618 | 25038.4944 | 24988.5778
15% | 1314 | 5610780 | 35724.3128 | 35157.7416 | 35080.0614 | 34019.3426 | 33957.7416 | 33880.0614 | 32819.3426 | 32757.7416 | 32682.8667
20% | 1752 | 7481040 | 43632.4171 | 42876.9887 | 42773.4151 | 41759.1235 | 41676.9887 | 41573.4151 | 40559.1235 | 40476.9887 | 40377.1557
25% | 2190 | 9351300 | 51540.5214 | 50596.2359 | 50466.7689 | 49498.9044 | 49396.2359 | 49266.7689 | 48298.9044 | 48196.2359 | 48071.4446
30% | 2628 | 11221560 | 59448.6257 | 58315.4831 | 58160.1227 | 57238.6853 | 57115.4831 | 56960.1227 | 56038.6853 | 55915.4831 | 55765.7335
35% | 3066 | 13091820 | 67356.7299 | 66034.7303 | 65853.4765 | 64978.4661 | 64834.7303 | 64653.4765 | 63778.4661 | 63634.7303 | 63460.0224
40% | 3504 | 14962080 | 75264.8342 | 73753.9775 | 73546.8303 | 72718.247 | 72553.9775 | 72346.8303 | 71518.247 | 71353.9775 | 71154.3113
45% | 3942 | 16832340 | 83172.9385 | 81473.2247 | 81240.1841 | 80458.0279 | 80273.2247 | 80040.1841 | 79258.0279 | 79073.2247 | 78848.6002
50% | 4380 | 18702600 | 91081.0428 | 89192.4719 | 88933.5379 | 88197.8088 | 87992.4719 | 87733.5379 | 86997.8088 | 86792.4719 | 86542.8892
55% | 4818 | 20572860 | 98989.147 | 96911.7191 | 96626.8916 | 95937.5896 | 95711.7191 | 95426.8916 | 94737.5896 | 94511.7191 | 94237.1781
60% | 5256 | 22443120 | 106897.2513 | 104630.9662 | 104320.2454 | 103677.3705 | 103430.9662 | 103120.2454 | 102477.3705 | 102230.9662 | 101931.467
65% | 5694 | 24313380 | 114805.3556 | 112350.2134 | 112013.5992 | 111417.1514 | 111150.2134 | 110813.5992 | 110217.1514 | 109950.2134 | 109625.7559
70% | 6132 | 26183640 | 122713.4599 | 120069.4606 | 119706.953 | 119156.9323 | 118869.4606 | 118506.953 | 117956.9323 | 117669.4606 | 117320.0448
75% | 6570 | 28053900 | 130621.5641 | 127788.7078 | 127400.3068 | 126896.7131 | 126588.7078 | 126200.3068 | 125696.7131 | 125388.7078 | 125014.3337
80% | 7008 | 29924160 | 138529.6684 | 135507.955 | 135093.6606 | 134636.494 | 134307.955 | 133893.6606 | 133436.494 | 133107.955 | 132708.6226
85% | 7446 | 31794420 | 146437.7727 | 143227.2022 | 142787.0143 | 142376.2749 | 142027.2022 | 141587.0143 | 141176.2749 | 140827.2022 | 140402.9116
90% | 7884 | 33664680 | 154345.877 | 150946.4494 | 150480.3681 | 150116.0558 | 149746.4494 | 149280.3681 | 148916.0558 | 148546.4494 | 148097.2005
95% | 8322 | 35534940 | 162253.9812 | 158665.6965 | 158173.7219 | 157855.8366 | 157465.6965 | 156973.7219 | 156655.8366 | 156265.6965 | 155791.4894
100% | 8760 | 37405200 | 170162.0855 | 166384.9437 | 165867.0757 | 165595.6175 | 165184.9437 | 164667.0757 | 164395.6175 | 163984.9437 | 163485.7783