## Sheet1
HPL - UNMETERED GAS LOSS &
GAS LOSS FOR CONSTRUCTION
SYSTEMS 427 - 699 / 753, 764, 765, 767
FEBRUARY 2000 PRODUCTION
|  |  | UNMETERED |  | CONSTRUCTION |  | WORK ORDER
| METER | SYSTEM | MCF | MMBTU | MCF | MMBTU | NUMBER | EXPLANATION
| 800 | 439 | 162 | 162
| 801 | 445 | 14 | 14
| 802 | 550 | 0 | 0
| 803 | 447 | 9244 | 9244 |  |  |  | Maintenance.
| 805 | 462 | 17000 | 17000 |  |  |  | A/S line equip. outage prevented gas from flowing into that line. P/L pressure build up triggering relief valve.
| 806 | 450 | 35 | 36
| 808 | 458 | 0 | 0
| 810 | 460 | 101 | 101
| 812 | 550 | 1100 | 1134
| 813 | 555 | 30 | 30
| 814 | 561 | 0 | 0
| 815 | 600 | 100 | 100
| 816 | 766
| 818 | 429 | 75 | 77
| 819 | 441 | 112 | 130
| 821 | 430 | 2 | 2
| 822 | 517 | 0 | 0
| 823 | 479 | 800 | 820 | 0 | 0
| 824 | 485 | 800 | 845
| 826 | 487 | 1000 | 1058
| 827 | 490 | 3 | 3
| 829 | 557 | 3 | 3
| 830 | 550 | 240 | 240
| 831 | 550 | 0 | 0
| 839 | 649 | 9 | 9
| 841 | 660 | 7 | 7
| 842 | 670 | 42 | 43
| 843 | 699
| 845 | 766 | 0 | 0
| 846 | 600 | 50 | 50
| 846 | 601 | 0 | 0
| 847 | 766 | 0 | 0
| 857 | 429 | 124 | 127 | 0 | 0
| 859 | 450 | 64 | 64
| 860 | 550 | 20 | 20
| 861 | 555 | 0 | 0
| 866 | 600 | 0 | 0
| 867 | 600 | 0 | 0
| 868 | 479 | 153 | 158
| 873 | 561 | 16 | 16
| 877 | 765 | 18195 | 18195 |  |  |  | Regulator failure.
| 888 | 427 | 79 | 81
| 890 | 764 | 250 | 256
| 892 | 764 | 70 | 72
| 893 | 601 | 50 | 50
| 894 | 757 | 950 | 950
| 895 | 555 | 25 | 25
| 2602 | 757
| 1583 | 764
TOTAL VOLUME C/M |  |  | 50925 | 51122 | 0 | 0
INSIDE FERC HSC 12/99 |  |  |  | 2.58 |  | 2.58
|  |  |  | 131894.76 |  | 0
800
| 801 | 445
| 803 | 447
| 810 | 460
Note on D21: Rhonda L. Robinson: DO NOT INCLUDE.
Note on D56: Rhonda L. Robinson: Volume should not be included.
Note on D57: Rhonda L. Robinson: Volume should not be included.